|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.1** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| -161 451,67 | 544747,14 | 524507,46 | 569865,00 | -206809,21 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

**37988,00 руб**.- смена внутренних трубопроводов, замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена задвижек (подвал, кв.11,50,119);

**1617,00 руб**.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал, кв.68, 114);

**2689,00 руб**.- смена дверных приборов петли ( 5 подъезд);

**3905,00 руб**.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подъезд 2), смена светильников с лампами накаливания (подъезды 4,1), провод групповой осветительных сетей;

**12841,00 руб**.- смена дверных приборов петли (под.2 мусоропровод), укрепление стоек металлических решеток ограждений;

**14364,00 руб**.- замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлполимерных труб при стояковой системе отопления, установка трапов на кровле на ливневой канализации, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов;

**871,00 руб**.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв. 114 под. 3);

**1040,00 руб**.- ремонт ступеней бетонных (подъезд 3);

**1451,00 руб**.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 114, подвал);

**3344,00 руб**.- ремонт силового предохранительного шкафа, смена выключателей (подъезд 2);

**2607,00 руб**.- смена дверных приборов петли (подъезд 3, мусоропровод), простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% -закраска надписей ;

**681,00 руб**.- смена дверных приборов задвижки (подъезды 1-4);

**6588,00 руб**.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв. 114,144, подвал);

**15159,00 руб**.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов (подвал, кв. 43,150,154,158);

**3872,00 руб.-** ремонт кровли кв. 35,36: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой, проклейка парапетов;

**296861,00 руб**.- ремонт межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ( кв. 21,28,30,37,48,58,62,78,79,89,94,99,115,138,149,153,160,174), гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов с применением распылителя ( кв. 58,62,89,94);

**15963,00 руб**.- замена уличных светильников: демонтаж светильников с лампами накаливания, демонтаж кабеля, прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, установка промежуточного реле, установка светильников с лампами накаливания, подключение проводов электропроводки;

**30075,00 руб**.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв. 52,73,99,103,154);

**6281,00 руб**.- установка светильников с лампами накаливания, патрон подвесной, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (подъезд 5, подвал);

**4767,00 руб**.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена сгонов у трубопроводов (подвал, подъезд 1, кв.27);

**2446,00 руб**.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов ( кв. 130);

**690,00 руб**.- смена дверных приборов: ручки- скобы ( мусорокабины 1,2);

**13831,00 руб**.- ремонт кровли- козырек: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (5 подъезд);

**89035,00 руб**.- ремонт межпанельных швов с частичной гидрофобизацией фасада: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей ( кв. 37,48,75,79 139,5 п/м);

**899,00 руб**.- смена дверных приборов петли (подвал 1);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **731 960 рублей 44 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.2** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| 100 310,87 | 246416,48 | 249656,88 | 352813,00 | -2845,25 |

**Виды и стоимость работ:**

556,00 руб.- смена внутренних трубопроводов (подъезд, подвал);

4947,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (1,3 подъезд);

956,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

2637,00 руб.- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей ( кв.37, стоматология, подвал);

417,00 руб.- смена стекол толщиной 2-3 мм (подъезд 4);

11404,00 руб.- замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления, смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 14,16,18);

2800,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 46,49,62);

334,00 руб.- смена стекол;

8192,00 руб.- смена полотенцесушителей, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв. 24,56,74);

317,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (закраска надписей);

455,00 руб.- смена дверных приборов задвижки (2 подъезд);

7446,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( подвал, кв.59, стоматология);

10583,00 руб.- укладка щитов над подпольными каналами прим. над приямками, обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (подъезды 1-7);

2643,00 руб.- смена внутренних трубопроводов (подвал, стоматология);

4896,00 руб.- ремонт подъездного козырька над МОВО: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя, смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов;

15545,00 руб.- замена уличных светильников: демонтаж светильников с лампами накаливания, демонтаж кабеля, прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, установка промежуточного реле, установка светильников с лампами накаливания, подключение проводов электропроводки, пробивка в кирпичных стенах отверстий, ремонт силового предохранительного шкафа;

15340,00 руб.- обследование подвального помещения многоквартирного дома с выдачей заключения;

5363,00 руб.- смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке (чердак);

8286,00 руб.- установка светильников с лампами накаливания, кабель двух- четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, автомат трехполюсный. Устанавливаемый на конструкции на стене (чердак);

575,00 руб.- установка светильника (подъезд 3);

551,00 руб.- смена пакетных выключателей ( кв.67);

18901,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал, кв. 11,45,48, подъезд ¾);

828,00 руб.- смена стекол, сверление отверстий в кирпичных стенах;

134566,00 руб.- замена канализации: разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (подвал);

94275,00 руб.- косметический ремонт подъезда: сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, окраска известковыми составами по штукатурке, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, окраска масляными составами поверхностей труб стальных, улучшенная масляная окраска дверей, окон, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (4 подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **249 865 рублей 67 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.3** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| **92 539,18** | **303441,49** | **290594,33** | **684152,84** | **-301019,33** |

**Виды и стоимость работ:**

1665,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подъезд 3, подвал);

3593,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа (1,4,6 подъезды);

3980,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой, устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны, простая окраска масляными составами по дереву дверных проемов;

7341,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные (подвал, кв.47);

1089,00 руб.- смена выключателей (2 подъезд), смена патронов (подъезд 4,6), провод групповой осветительных сетей;

5447,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа (подъезд 4), выключатель однополюсный, патрон подвесной, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (освещение подвала);

29643,00 руб.- замена трубопровода отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал, кв.45, стоматология);

6227,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками (главный фасад), обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву, смена дверных приборов задвижки (подъезд 7), монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (главный фасад), окраска по металлу;

195924,84 руб.- косметический ремонт 2 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, потолков, с расчисткой старой краски более 35%, улучшенная масляная окраска стен, торцов лестничных маршей, с расчисткой старой краски, сплошное выравнивание штукатурки внутри здания для последующей окраски стен, потолков, оконных и дверных откосов плоских, окрашивание водоэмульсионными составами ствола мусоропровода, улучшенная масляная окраска стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%, высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, дверей, металлических решеток и оград, электрощитков, газовых труб, смена оконных блоков, смена светильников;

4656,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (1,3 подъезды);

10816,00 руб.- замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов, смена задвижек (подвал, кв.44);

18881,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (подвал);

2886,00 руб.- устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны ( 1 подъезд), изготовление и настилка деревянных щитов над приямками, обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны;

15857,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 57,54, подвал);

177,00 руб.- смена выключателей ( 6 подъезд);

36948,00 руб.- замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена манжетов резиновых к унитазам, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, насос перекачки (кв.3,51,54,89);

748,00 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (подвал);

1646,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв.74,76);

12861,00 руб.- приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3, заделка выбоин в полах цементных площадью до 1 кв.м. (подъезд 4), укладка щитов над подпольными каналами (подъезды 1-7), обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, смена дверных приборов петли;

11465,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал, кв. 23,50,53);

8964,00 руб.- замена уличных светильников: демонтаж светильников с лампами накаливания, демонтаж кабеля, прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, установка промежуточного реле, установка светильников с лампами накаливания;

15340,00 руб.- обследование подвального помещения многоквартирного дома с выдачей заключения;

27236,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтилленовых труб, смена водомеров (подвал, кв.65);

11075,00 руб.- смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке (чердак);

9165,00 руб.- установка светильников с лампами накаливания, прокладка кабеля по установленным конструкциям с установкой ответвительных коробок, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (освещение подвал 3);

93162,00 руб.- косметический ремонт 7 подъезда: сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, грунтование поверхностей, шпатлевка поверхностей, окраска известковыми составами по штукатурке, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб, простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей, простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски;

16197,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена задвижек, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал, кв.25, стоматология);

5958,00 руб.- патрон подвесной, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам, розетка штепсельная неутопленного типа ( подвал);

6559,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных, укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой (чердак подъезды 2,3);

2360,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подъезд 5);

12294,00 руб.- смена дверных приборов: ручки- скобы (подъезд 5), установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 кв.м. (выход на кровлю), укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой (чердак);

8260,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена задвижек (подвал);  
1352,00 руб.- ремонт металлических лестничных решеток, смена дверных приборов- петли, сверление отверстий в кирпичных стенах (подъезды 1,3,4,7);

94370,00 руб.- косметический ремонт подъезда: сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, окраска известковыми составами по штукатурке, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, окраска масляными составами поверхностей труб стальных, улучшенная масляная окраска дверей, окон, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (подъезд 7);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **486 435 рублей 99 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.4** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| **166832,56** | **303102,59** | **286478,04** | **268076,83** | **184433,77** |

**Виды и стоимость работ:**

72078,00 руб.- текущий ремонт кровли: разборка покрытий кровель из рулонных материалов, устройство кровель плоских из наплавляемых материалов, устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов (60 кв.м., 55 м.п.);

217,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.97);

458,00 руб.- смена патронов (подъезд 2), провод групповой сетей осветительных;

857,00 руб.- розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (подвал), выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (подвал);

8390,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв.28,36,46,50);

704,00 руб.- провод групповой осветительных сетей, смена выключателей, смена светильников (подъезд 1);

904,00 руб.- смена дверных приборов замки накладные;

32028,00 руб.- установка фильтров, установка счетчиков (водолмеров), смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена задвижек (подвал);

72,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (закраска надписей);

44378,83 руб.- ремонт лифта: замена канатоведущего шкива подъезд 3;

3217,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб;

1646,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв.63,77,81);

458,00 руб.- смена дверных приборов петли;

2264,00 руб.- ремонт примыкания вентблока: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя над кв.71;

54286,00 руб.- ремонт межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ( кв. 35,86,95);

2384,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.58); 300,00 руб.- доставка расходных материалов (газ. балон);

1361,00 руб.- установка выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке, кабель двух- четырехжильный по установленным конструкциям с установлением ответвительных коробок, патрон подвесной (освещение подвала 2);

6979,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлполимерных труб при стояковой системе (подвал, кв. 50);

183,00 руб.- смена патронов ( подъезд 1);

1136,00 руб.- смена оконных приборов: петли (подъезд 2), смена дверных приборов: ручки-скобы (мусоропровод);

34220,00 руб.- ремонт козырька над входом в подъезд (подъезд 3);

356,00 руб.- резка обсадных труб для мусоропровода (подъезд 1);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **516 093 рубля 35 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.5** | | | | |
| Остаток на **01.01.2017** | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на **01.01.2018** |
| -208941,44 | 176723,35 | 166178,84 | 232939,11 | -275701,71 |

**Стоимость и виды работ:**

2152,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

10318,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв.16,18);

2827,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб (кв.51);

916,00 руб.- смена дверных приборов петли (4 подъезд);

262,00 руб.- смена выключателей, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке ( подъезд 5);

1291,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл- полимерные трубы (подвал, кв.18);

3145,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа, смена выключателей подъезды 3,5;

72,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (закраска надписей);

2388,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв.60);

2236,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.7,52);

2537,00 руб.-ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов, смена выключателей (подъезд 6);

2893,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв. 57,67,69, подвал);

779,00 руб.- заделка выбоин в полах цементных площадью до 1 кв.м. (подъезд 5), приготовление растворов вручную цементных;

15191,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленновых труб высокой плотности (подвал, кв.13,40);

14219,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные ( подвал, кв. 39,63,1)

75159,00 руб.- частичное устранение промерзания швов и герметизация фасада: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (кв. 43,59,70, 108 п/м);

95732,11 руб.- утепление по технологии «мокрый фасад», установка откосов и отливов вокруг окон (кв. 70);

549,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 9,40);

273,00 руб.- ремонт металлических лестничных решеток (подъезд 4);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **339 183 рубля 87 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.6** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| **39561,30** | **121118,80** | **112349,30** | **120845,00** | **31065,60** |

**Виды и стоимость работ:**

900,00 руб.- смена дверных приборов пружины, шпингалеты;

2922,00 руб.- установка скамеек (подъезды 2,3,4);

13818,00 руб.- установка фильтров, установка счетчиков (водомеров). Смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена задвижек;

907,00 руб.- приготовление растворов вручную цементных ( укрепление уличной сушилки), смена дверных приборов шпингалеты;

12402,00 руб.- замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления (кв.49);

12224,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками, обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны ( подъезды 2-4);

14835,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( подвал, кв.7);  
7777,00 руб.- ремонт козырьков подъезд 2: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой, смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов);

16553,00 руб.- ремонт межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (кв. 17);

3526,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов ( подвал, кв. 37, 47);

19786,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные (подвал- монтаж (переврезка) полотенцесушителей); 300,00 руб.- доставка материалов;

14895,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 2,5,8,11,14);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **220 049 рублей 38 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.7** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| **-52286,03** | **121019,09** | **120257,20** | **181949,00** | **-113977,83** |

**Виды и стоимость работ:**

3101,00 руб.- смена дверных приборов пружины, шпингалеты, ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотна;

12191,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные (подвал, кв.23,25);

428,00 руб.- розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (подвал), выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (подвал);

3896,00 руб.- установка скамеек (подъезды 2,3,4);

19180,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.11-14);

15660,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками, обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны ( 1-4 подъезды);

444,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (подъезд 1);

5161,00 руб.- разборка трубопроводных из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленновых труб высокой плотности ( кв. 7,10,13);

2131,00 руб.- смена пакетных выключателей, смена выключателей, смена патронов, смена светильников с лампами накаливания ( подъезды 3,4);

106360,00 руб.- ремонт межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (кв. 1,11,38,45);

4510,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (подвал кв.48);

2427,00 руб.- патрон стенной, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, розетка штепсельная неутопленного типа, выключатель одноклавишный неутопленного типа (подвал);

1000,00 руб.- проведение аэродинамических испытаний (кв.1);

5009,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 29,31);

451,00 руб.- смена дверных приборов- петли (подвал 2);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **121 902 рубля 94 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.8** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| 53144,49 | 177692,75 | 166466,13 | 171076,00 | 48534,62 |

**Виды и стоимость работ:**

1711,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв.28,41,45,подвал);

704,00 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, смена выключателей, смена светильников с лампами накаливания (подъезд 5);

1043,00 руб.- смена стекол (подъезд 5);

14966,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал, кв.12);

477,00 руб.- сменна внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 24);

988,00 руб.- смена стекол, простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (закраска надписей);

3640,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб (кв.1);

9866,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 1,4,24); 300,00 руб.- доставка материалов;

5789,00 руб.- устройство заборов из щитов (при установленных столбах)решетчатых высотой до 2 м (контейнерная площадка), ремонт балконного козырька кв.14: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой;

1626,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал, кв. 36/38);

2182,00 руб.- укрепление стоек металлических решеток ограждений, ремонт металлических лестничных решеток (подъезд 2);

1042,00 руб.- установка светильников с лампами накаливания (подъезд 1);

628,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.52);

1042,00 руб.- установка светильников с лампами накаливания (подъезд 6);

289,00 руб.- смена дверных приборов: пружины;

87377,00 руб.- частичное устранение промерзания швов и герметизация фасада: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (кв. 8,14,31,41,43, 133,3 п.м.);

3774,00 руб.- ремонт козырька с расчисткой, промазкой праймером: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (кв. 14, 5 кв.м.);

31418,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена задвижек (кв.13,52,56);

2214,00 руб.- ремонт балконного козырька кв.14;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **334 571 рубль 80 копеек.**

**«Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.9** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| 77567,53 | 120842,54 | 112967,70 | 65042,00 | 113977,83 |

**Виды и стоимость работ:**

216,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.48);

1538,00 руб.- смена стекол толщиной 2-3 мм (подъезд 3);

2937,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов из стальных труб (подвал);

916,00 руб.- смена дверных приборов петли ( подъезд 1);

1646,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 12,32,34);

9899,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал); 300,00 руб.- доставка материалов;

1107,00 руб.- ремонт кровли над кв.60: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой;

183,00 руб.- смена патронов (3 подъезд);

1794,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал);

44506,00 руб.- частичное устранение промерзания швов и герметизация фасада: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (кв. 18,49, 69 п/м);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **376 784 рубля 56 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.10** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| 63513,05 | 226777,23 | 215658,85 | 240110,00 | 39061,90 |

**Виды и стоимость работ:**

9267,00 руб.- текущий ремонт кровли: разборка покрытий кровель из рулонных материалов над прихожей, устройство кровель скатных из направляемых материалов в три слоя, устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам (кв.44, 10 кв.м.);

2474,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подъезд 3);

9044,00 руб.- установка счетчиков (водомеров), смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб ( кв.61, подвал);

1901,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых;

3236,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания ( подъезд 7), ремонт силового предохранительного шкафа ( щитовая);

964,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв.029);

3309,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа, смена выключателей ( подъезды 1,4);

1099,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.39);

976,00 руб.- смена вентилей и клапанов, смена сгонов у трубопроводов (кв.24, подвал);

693,00 руб.- светильник потолочный (подъезд 7);

12071,00 руб.- ремонт кровли: примыкания вент. блоков подъезды 4,5- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой, смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя;

27606,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( подвал, кв.81);

177,00 руб.- сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором (подъезд 7 установка почт. ящиков);

2431,00 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, патрон подвесной, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (освещение подвала);

9879,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлполимерные (подвал, кв.50,52,54);

753,00 руб.- прокладка кабеля (подъезд 5);

53828,00 руб.- частичное устранение промерзания швов и герметизация фасада: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (кв. 20,39, 86 п/м);

6206,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв.59,61,63,74);

575,00 руб.- смена светильников (подъезд 7);

93621,00 руб.- косметический ремонт подъезда: сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, окраска известковыми составами по штукатурке, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, окраска масляными составами поверхностей труб стальных, улучшенная масляная окраска дверей, окон, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (подъезд 7);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **384 558 рублей 67 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.11** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| -52046,45 | 121293,73 | 116060,32 | 134268,00 | -70254,13 |

**Виды и стоимость работ:**

3044,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа;

1264,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.32);

1264,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв.47);

1099,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.29);

3514,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.10, подвал );

1107,00 руб.- ремонт кровли: примыкания вент. блоков кв. 50- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой;

2069,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов (подвал кв.43);

176,00 руб.- смена выключателей (подъезд 2);

183,00 руб.- смена патронов (4 подъезд);

1107,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой(кв.49);

114459,00- частичное устранение промерзания швов и герметизация фасада: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (кв. 1,4,33,35,48,50, 181,3 п/м);

4982,00 руб.- замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл- полимерных труб при стояковой системе отопления (кв.12);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **189 685 рублей 86 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.12** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| 66414,32 | 122412,93 | 118837,29 | 186266,00 | -1014,39 |

**Виды и стоимость работ:**

120950,00 руб.- замена розлива ХВС: смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе отопления. Окраска маслянными составами ранее окрашенных труб, врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых;

1676,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал);

2249,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

2290,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания, патрон подвесной: освещение теплоцентра, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке освещение теплоцентра, провод групповой осветительных сетей;

2827,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа (щитовая);

9700,00 руб.- замена трубопроводов водоснабженияч из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.26,28,30);

2413,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов ( подъезд 3);

1143,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал);

2802,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа;

2520,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( подвал);

458,00 руб.- смена дверных приборов петли;

7447,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( подвал, кв.36);

11717,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками, обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (подъезды 1-4);

1107,00 руб.- ремонт кровли подъезд 4: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой;

16199,00 руб.- ремонт межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ( кв.21);

768,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв.23);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **228 093 рубля 04 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.13** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| **18713,99** | **225782,38** | **217208,36** | **470702,00** | **-234779,65** |

**Виды и стоимость работ:**

25188,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал, кв.27, 36);

3336,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов, кронштейны со светильниками по стенам и потолкам, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (подъеэды 4,1);

1974,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов (подвал, кв.34,35);

912,00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных сетей;

26380,00 руб.- установка счетчиков (водомеров), смена внутренних трубопроводов из стальных, чугунных канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв.28,30,43,45, подвал);

10771,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (1 подъезд), ремонт силового предохранительного шкафа (щитовая), провод групповой осветительных сетей, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ( освещение подвала), выключатель однополюсный с устройством защитного отключения, выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке;

28183,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.1,35, подвал);

7210,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, проводка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 81);

2961,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.21,23,25);

3309,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа, смена выключателей подъезды 1,4;

704,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (закраска надписей);

6386,00 руб.- замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв. 62,75,77);

8464,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( подвал, кв.3,13);

2359,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов ( подъезд 1);

458,00 руб.- смена дверных приборов петли;

16250,00 руб.- ремонт подъездного козырька, проклейка парапета: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой ( кв. 35,44,45), смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (подъезд 5,7);

5188,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов ( кв. 1,4,7,50,52);

1045,00 руб.- смена стекол, заделка подвальных окон фанерой (подъезд 2);

706,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (подъезд 6);

92344,00 руб.- косметический ремонт 6 подъезда: сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, грунтование, шпатлевка поверхностей, окраска известковыми составами по штукатурке, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб, простая масляная окраска ранее окрашенных окон, дверей, стен с подготовкой и расчисткой старой краски;

11778,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал);

42294,00 руб.- частичное устранение промерзания швов и герметизация фасада: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (кв.56, 64,2 п/м);

3774,00 руб.- ремонт козырька с расчисткой, промазкой праймером: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (кв.34, 5 кв.м.);

74328,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена задвижек, смена насоса (кв.33,34);

465,00 руб.- смена пакетных выключателей (подъезд 8);

93935,00 руб.- косметический ремонт подъезда 6: сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, покрытие поверхностей грунтовкой,, окраска известковыми составами по штукатурке, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, окраска масляными составами поверхностей труб стальных, улучшенная масляная окраска дверей, окон, стен ранее окрашенных;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **431 201 рубль 42 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.14** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| **14390,10** | **121574,72** | **111739,39** | **85269,00** | **40860,49** |

**Виды и стоимость работ:**

1086,00 руб.- смена стекол (подъезд 3);

2335,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подъезд 4);

3382,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 39);

835,00 руб.- смена стекол ( подъезд 1);

548,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.42);

6125,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.46);

5981,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 11,13,27); 300,00 руб.- доставка материалов;

24838,00 руб.- ремонт межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ( кв. 36,38);

7135,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратно муфтовых (подвал, кв.42,45,48);

4764,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов, смена патронов, смена светильников с лампами накаливания (подъезд 4);

549,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв.24);

183,00 руб.- смена патронов (подъезд 2);

5532,00 руб.- ремонт кровли- козырек: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (подъезд 2);

18925,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал);

2751,00 руб.- установка металлических решеток приямков (подъезд 2);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **415 990 рублей 70 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.15** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| **-65523,14** | **130651,26** | **127842,45** | **100788,48** | **-38469,17** |

**Виды и стоимость работ:**

4190,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( подвал, кв.9);

3377,00 руб.- смена дверных приборов задвижки, ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен;

5640,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ( кв. 14,18,22, подвал);

4407,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа, смена выключателей, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке подвал, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке;

916,00 руб.- смена дверных приборов петли (подвал);

5709,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 11,20,24,28);

988,00 руб.- смена смывных труб с резиновыми манжетами, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.19);

458,00 руб.- смена дверных приборов петли (кровля);

12900,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв. 1,3);

1156,00 руб.- смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке (1 подъезд);

979,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания, смена патронов, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке ;

706,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания ( освещение АИТП);

53914,48 руб.- герметизация межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ( кв. 12,21, 83,6 кв.м.);

575,00 руб.- установка светильника (подъезд 1);

4873,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 27,34);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **217 157 рублей 43 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.15а** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| -349991,91 | 140765,99 | 117566,13 | 257670,46 | -490096,24 |

**Виды и стоимость работ:**

1101,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов;

3377,00 руб.- ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен (подвал), смена дверных приборов задвижки (чердак);

13351,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, установка фланцевых соединений из стальных трубопроводов (подвал);

2335,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов;

1579,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.18);

1538,00 руб.- смена выключателей, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (подвал);

916,00 руб.- смена дверных приборов петли (подвал);

455,00 руб.- смена дверных приборов задвижки (подвал 2);

1553,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.15);

916,00 руб.- смена дверных приборов петли (кровля);

5009,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв. 34);

1350,00 руб.- смена дверных приборов петли;

706,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания ( подъезд);

8298,00 руб.- ремонт кровли кв.36: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (оклейка лифтовой шахты и вент. канала);

3000,00 руб.- разработка технической документации на объект «Узел учета коммерческого расхода хоз.- питьевой воды»;

95914,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов стальных, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленновых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена водомеров ( подвал, чердак, кв.30,34);

2746,00 руб.- провод групповой осветительных сетей, патрон подвесной, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ( чердак);

5540,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, установка счетчиков-водомеров (подвал, кв.5);

2621,00 руб.- смена стекол, смена дверных приборов: петли (подъезд 1);

104217,46 руб.- .- герметизация межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ( кв. 7,25,26, 161,6 кв.м.);

1148,00 руб.- установка светильника (площадка кв.27);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет **339 825 рублей 66 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.16** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| **-129876,36** | **229174,36** | **213774,05** | **428223,60** | **-344325,91** |

**Виды и стоимость работ:**

1794,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.9);

2002,00 руб.- смена дверных приборов петли, шпингалеты, ремонт металлических лестничных решеток (2 подъезд);

2474,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подъезд 2);

2668,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа (щитовая);

1739,00 руб.-смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.2,8);

1538,00 руб.- смена стекол толщиной 2-3 мм (подъезд 4);

2748,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов ( подъезд 5,6);

432,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.5,49);

1277,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал);

548,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.49);

1277,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.40);

19197,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой ( примыкания балконных козырьков кв. 14,15,65,89), смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (ремонт примыканий водостоков), смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой ( 7 подъезд), смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов);

171766,00 руб.- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей (замена розлива ХВС);

9845,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв. 37,51,78,81,84,87);

5006,00 руб.- провод групповой осветительных сетей, патрон подвесной, розетка штепсельная, смена светильников с лампами накаливания (чердак);

18514,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал, кв.49,53,55,73);

6534,00 руб.- смена дверных приборов: пружины ( подъезды 6,7,8), петли ( подъезд 6), смена стекол, ремонт дверных полотен, обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, укрепление стоек металлических решеток ограждения;

154176,00 руб.- частичное устранение промерзания швов и герметизация фасада: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей ( кв. 11,32,33,34,40,51,63,65,73,74,77, 248,2 п/м);

12831,60 руб.- ремонт козырька с расчисткой, промазкой праймером: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (кв. 14,34,65,89, 17 кв.м.);

183,00 руб.- смена патронов (площадка кв.17);

11674,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах (кв. 42,44);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **625 722 рублей 49 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.18** | | | | |
| Остаток на **01.01.2017** | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на **01.01.2018** |
| -182725,28 | 227250,20 | 215933,19 | 257825,00 | -224617,09 |

**Стоимость и виды работ:**

2326,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (4 подъезд);

601,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б ( подвал3);

2406,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (7 подъезд);

4656,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подъезд 5);

5596,00 руб.- установка почтовых ящиков, сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором, почтовые ящики 6 секций;

2326,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов ( кв. 19);

4519,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( подвал, кв. 17,77,80);

549,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.14);

6039,00 руб.- ремонт кровли кв. 14,15,24: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя;

1189,00 руб.- заделка выбоин в полах цементных (подъезд 7);

213617,00 руб.- частичное устранение промерзания швов и герметизация фасада: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (кв. 4,11,17,20,24,41,54,67,77,78, 357,9 п/м);

14001,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов ( подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **184 959 рублей 37 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.19** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| -60856,23 | 121698,96 | 115055,98 | 369923,00 | -315723,25 |

**Виды и стоимость работ:**

141600,00 руб.- косметический ремонт 2-й подъезд: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%, окраска масляными составами торцов лестничных маршей 2 раза, окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (газовые трубы);

1828,00 руб.- смена водомеров, замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов;

2406,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подъезд 3);

2775,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов ( кв. 48,17);

2438,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (1 подъезд);

3144,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа;

925,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв.35);

7795,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов стальных (кв.42);

4896,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подъезд 1,2), смена выключателей подъезд 4;

12366,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал, кв. 19,33,35,48);

2793,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа (подъезд 1,2);

13673,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

113451,00 руб.- ремонт межпанельных швов с частичной гидрофобизацией фасада (10 п/м), частичное устранение промерзания швов и герметизация фасада ( 169 п/м):ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей ( кв. 21,29,31,41,48);

59833,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена задвижек (подвал, кв. 13,39,49);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет **143 926 рублей 08 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.20** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| -10982,61 | 121882,72 | 116436,28 | 136147,00 | -30693,33 |

**Стоимость и виды работ:**

861,00 руб.- кронштейны со светильниками по стенам и потолкам, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке ( кв.18, подъезд);

13657,00 руб.- установка счетчиков (водомеров), присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконценванием наконечником (теплоцентр);

1213,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные (кв.42);

2171,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (4 подъезд), патрон стенной освещения теплоцентра, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке;

6017,00 руб.- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв.14,34,41);

1299,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 4);

3365,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( подвал);

2802,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа;

6527,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.4);

1509,00 руб.- заделка выбоин в полах цементных площадью до 1 кв.м., приготовление растворов цементных;

2079,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов ( кв.1);

5532,00 руб.- ремонт кровли- балконный козырек кв.15: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой;

40768,00 руб.- ремонт межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (кв. 23,28);

34266,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв.2);

974,00 руб.- смена дверных приборов- пружины, шпингалеты (подъезд 2);

183,00 руб.- смена патронов (подъезд 4);

12445,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 1,4,7,15);

479,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками (фасад);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **125 492 рублей 66 копеек.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.41** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| 74250,66 | 169985,66 | 157195,31 | 148506,00 | 82939,97 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Стоимость и виды работ:**

1965,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

437,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (подъезд 4);

1048,00 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, смена выключателей, смена светильников с лампами накаливания (подъезд 3);  
9459,00 руб.- монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб, смена дверных приборов петли ( подъезд 1,2 подвал);

638,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 56);

2093,00 руб.- заделка выбоин в полах цементных площадью до 1 кв. м., приготовление вручную цементных растворов ( подъезды 2- 4);

1848,00 руб.- провод кабеля двух- четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, патрон подвесной, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ( освещение подвала);

4141,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( подвал);

1076,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания, смена патронов (подъезд 3);

548,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.15);

6639,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой ( кв. 15,43,45);

2729,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв.15);

177,00 руб.- смена выключателей (подъезд 2);

4054,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов ( подвал, кв. 9,12);

104661,00 руб.- .- ремонт межпанельных швов с частичной гидрофобизацией фасада: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (кв. 12,13,16,33,36,53) 176,6 п/м;

6993,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 12,18);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **348 299 рублей 18 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.42** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| 18925,20 | 168762,14 | 168900,93 | 133408,00 | 54418,13 |

**Стоимость и виды работ:**

546,00 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, смена патронов (подъезд 2,3);

1894,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.4);

11201,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления ( кв. 12,41,44);

9526,00 руб.- рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м. ( подъезд 2), смена дверных приборов петли ( мусоропровод), ремонт металлических лестничных решеток ( подъезд 1), ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки;

2439,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов ( подъезд 2);

2884,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа, смена выключателей;

1480,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (закраска надписей);

1999,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв. 6,33,50,53);

2775,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов, (кв. 8,56);

2766,00 руб.- ремонт кровли кв. 15: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (проклейка порожков);

12049,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб, на многослойные металл- полимерные трубы, демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов стальных, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 3,4,5,7,8);

2862,00 руб.- смена стекол ( подъезд 4);

37220,00 руб.- ремонт межпанельных швов (кв. 24,27);

1187,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв.19,47,57);

1635,00 руб.- ремонт металлических лестничных решеток (подъезд 4);

34437,00 руб.- частичное устранение промерзания швов и герметизация фасада: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей ( кв. 27,49), 52,3 п/м;

2536,00 руб.- прочистка и промывка радиаторов отопления (кв. 12,18);

631,00 руб.- сверление отверстий в кирпичных стенах - установка п/ящиков и доски объявлений (подъезд 4);

2766,00 руб.- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (кв.28);

575,00 руб.- установка светильника (подъезд 4);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **38 874 рубля 32 копейки.**