**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.1** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 62528,21 | 164190,87 | 155437,24 | 59583,00 | 158382,45 |

**Виды и стоимость работ:**

1256,00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, смена светильников с лампами накаливания (1,4 подъезды);

1109,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками (3,4 подъезды);

6293,00- установка скамеек ( 1-4 подъезды);

32737,00 руб.- демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные (подвал, кв. 31,34,37,40,35);

1725,00 руб.- установка автомата ( 1 подъезд);

1135,00 руб.- смена стекол ( подъезд 3), простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов (закраска надписей); 300,00 руб.- доставка материалов (стекло);

3208,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 31,35,38);

7074,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (теплоцентр, кв.38); 300,00 руб.- доставка материалов;

1095,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (магазин Fix Pries);

2802,00 руб.- смена стекол, ремонт металлических лестничных решеток (подвал подъезд 2,3);

549,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.38);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **304 226 рублей 33 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.2** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| -1856,46 | 164018,34 | 160855,18 | 61475,00 | 97514,72 |

**Виды и стоимость работ:**

273,00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (5 подъезд, 5 этаж);

1966,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б, устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (кв.47);

7185,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв.41);

437,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания 3 подъезд; 300,00 руб.- доставка материалов (плафоны);

1060,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.1,6);

4076,00 руб.- провод групповой осветительных сетей, патрон подвесной, розетка штепсельного неутопленного типа, ремонт силового предохранительного шкафа, выключатель одноклавишный неутопленного типа (освещение подвала);

12797,00 руб.- установка счетчиков (водомеров), установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб (подвал); 300, 00 руб.- доставка материалов;

177,00 руб.- смена выключателей (подъезд 4);

3671,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками, обивка оцинкованной кровельной сталью по дереву;

4601,00 руб.- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (подъезды 1,3);

2359,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подъезд 1);

2254,00 руб.- смена стекол ( подъезд 3), простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски (закраска надписей);

2089,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (кв.23,26);

706,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (4 подъезд);

4150,00 руб.- смена стекол (подъезд 2,3);

4811,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв. 42,46);

4987,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена манжетов резиновых к унитазам, смена сгонов у трубопроводов ( подвал кв, 19,42,44);

3190,00 руб.- смена дверных приборов: петли (подъезд 1), приготовление тяжелых кладочных растворов для ремонта крыльца, устройство полов бетонных;

86,00 руб.- сверление отверстий в кирпичных стенах- установка доски (1 подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет **184 419 рублей 37 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.3** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| 265889,33 | 669708,51 | 642342,27 | 737541,03 | 170690,57 |

**Виды и стоимость работ:**

636.00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных приборов в защитной оболочке (подъезды 5,6);

1064,00 руб.- смена стекол (подъезд 6);

7184,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.18,19,23,27,135), изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (подъезд 4 на кв.111);

138,00 руб.- ремонт металлических лестничных решеток (подъезд 5);

1312,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (подъезд 1);

8634,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена задвижек (кв.66,54,143);

1202,00 руб.- выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, смена светильников ( подъезды 2,3);

11807,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал);

9425,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа, смена электросчетчика;

1171,00 руб.- смена стекол (подъезд 2);

2570,00 руб.- ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 кв. м. ( балкон кв.215);

3470,00 руб.- ремонт электрощитов;

2954,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

5453,00 руб.- установка автомата, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (лифт);

78,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски (закраска надписей);

14981,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов, демонтаж и установка радиаторов (кв.40,139); 300,00 руб.- доставка материалов;

785,00 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (щитовая);

13538,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых рулонных материалов в один слой ( кв. 72,136,140,141,144,188,178), смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка;

44378,83 руб.- ремонт лифта (подъезд 3);

10332,00 руб.- демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов ( кв. 1,2,3,42,38,45);

8141,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные (подвал, кв. 22,26,97);

3549,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа, смена выключателей;

706,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (подъезд 3);

42655,00 руб.- ремонт кровли- козырек: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (подъезды 1,6);

379960,00 руб.- косметический ремонт двух этажей 6-ти подъездов, установка опор на подъездных козырьках 6-ти подъездов, установка оконных проемов 1-х этажей 6-ти подъездов, окраска фасада крылец, подъездных козырьков 6-ти подъездов;

134980,20 руб.- ремонт лифта (подъезд 3);

2280,00 руб.- смена стекол (подъезд 6);

23381,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом, установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( кв. 149,32,34, АИТП); 300,00 руб.- доставка материалов;

176,00 руб.- смена выключателей ( подъезд 4);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **1 084 163 рубля 27 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.4** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2018 |
| **54963,11** | **167645,03** | **150927,17** | **341549,00** | **-135658,72** |

**Виды работ и стоимость:**

6001,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.74);

543,00 руб.- смена стекол (подъезд 4);

178,00 руб.- смена патронов (1 подъезд);

861,00 руб.- смена выключателей, смена светильников с лампами накаливания (подъезд 2);

1573,00 руб.- установка скамеек (подъезд 3);

657,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания ( тамбур кв.78);

3199,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 59);  
3756,00 руб.- установка автомата, смена светильников, смена выключателей ( 2 подъезд);

228,00 руб.- смена дверных приборов задвижки (подъезд 2);

1814,00 руб.- смена патронов, установка светильников с лампами накаливания, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (подъезд 1);

69049,00 руб.- ремонт розлива ХВС: смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена задвижек (кв.72, теплоцентр);

359,00 руб.- смена патронов, смена выключателей (подъезд 1,2);

913,00 руб.- смена дверных приборов: шпингалеты, ручки-скобы (подъезд 2);

183,00 руб.- смена патронов (подъезд 2);

808,00 руб.- смена стекол;

15096,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (подъезды 2,3);

1217,00 руб.- укрепление стоек металлических решеток ограждений (подъезды 1,3);

46480,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена задвижек ( подвал);

94317,00 руб.- косметический ремонт подъезда: сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, окраска известковыми составами по штукатурке, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, окраска масляными составами поверхностей труб стальных, улучшенная масляная окраска дверей, окон, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (подъезд 1);

94317,00 руб.- косметический ремонт подъезда: сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, окраска известковыми составами по штукатурке, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, окраска масляными составами поверхностей труб стальных, улучшенная масляная окраска дверей, окон, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (подъезд 3).

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **746 704 рубля 28 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.5** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 127643,22 | 194146,71 | 183492,95 | 99629,00 | 213507,17 |

**Виды работ и стоимость:**

2522,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( подвал, кв. 52,56,58);

6711,00 руб.- разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов (подвал 1);

2614,00 руб.- освещение подвала: патрон подвесной, розетка штепсельная неутопленного типа, провод групповой осветительных сетей;

13885,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена задвижек (подвал);

41348,00 руб.- монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (подвал 1), заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б, смена дверных приборов петли, задвижки, разборка наземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов (подвал 2), смена дверных приборов шпингалеты, устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны;

6386,00 руб.- установка счетчиков (водомеров), установка фильтров (подвал);

14751,00 руб.- рытье ям для установки стоек и столбов (установка скамеек 1,4 подъезды), разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов (подвал);

529,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 46,50, подвал);

1135,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей), заделка гнезд борозд в перекрытиях железобетонных (подъезд 4);

654,00 руб.- заделка отверстий гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных (подъезд 3);

953,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов ( кв. 30,50);

653,00 руб.- облицовка откосов проемов кирпичом ( подъезд 3);

3080,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб (подвал, кв.28);

2014,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал); 300,00 руб.- доставка материалов;

706,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (подъезд 4);  
1388,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных, заделка подвальных окон фанерой;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **99 161 рубль 70 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.6** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 49108,00 | 162277,92 | 157706,89 | 91487,00 | 115327,89 |

**Виды и стоимость работ:**

798,00 руб.- заделка проемов в дверных стенах и перегородках из досок (подъезд 3);

2833,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подъезд);

3011,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б (подвал 1);

41300,00 руб.- смена выпуска канализации: разборка покрытий асфальтобетонных, разработка грунта вручную, устройство основания под трубопроводы песчаного, уплотнение грунта пневматическими трамбовками, прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб, врезка в действующие сети трубопроводов канализации, присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети;

5483,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 31,1, подвал);

1527,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками (подъезд 4), обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны;

2116,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв.1);

669,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

2741,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски;

371,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (подъезд 1);

8488,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.17);

183,00 руб.- смена патронов (подъезд 3);

3938,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал); 300,00 руб.- доставка материалов;

366, 00 руб.- смена патронов (подъезд 3);

1527,00 руб.- смена стекол;

871,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных (кв. 9/13);

14965,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, прочистка и промывка радиаторов отопления (кв. 9/13);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на31 декабря 2017 года составляет: **38 648 рублей 01 копейка.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.8** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 38691,61 | 173852,22 | 165695,19 | 111730,00 | 92656,80 |

**Виды работ и стоимость:**

2261,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б, устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (кв.18);

24604,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 1,18,44);

798,00 руб.- заделка проемов в дверных стенах и перегородках из досок (подъезд 3);

523,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания, провод групповой осветительных сетей;

2992,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб (кв.21);

5340,00 руб.- демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 18,38, подвал);

1691,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

23028,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов, трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленновых труб высокой плотности, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (кв. 12,22,21,24,27,25);

11263,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв.22,39, теплоцентр); 300,00 руб.- доставка материалов;

20908,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена задвижек ( подвал, кв. 29,32);

706,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (подъезд 2);

5433,00 руб.- .- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

4614,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.6);

7269,00 руб.- изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **389 487 рублей 30 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.9** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| -442549,85 | 164930,08 | 158448,85 | 117615,00 | -401716,00 |

**Виды работ и стоимость:**

273,00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (под.4);

3423,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена водомеров (теплоцентр), замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов (кв. 29,31,32);

3698,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал, кв.27);

3693,00 руб.- установка светильников с лампами накаливания, выключатель однополюсный, розетка штепсельная и выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (подвал);

12010,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

35897,00 руб.- заделка отверстий, гнезд, борозд в перекрытиях железобетонных, установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных (подъезд 3), демонтаж оконных коробок, устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны, вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород, простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, остекление оконным стеклом окон в два переплета, смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов), кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах, ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым раствором;

139,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

35064,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов, трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленновых труб высокой плотности, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб (кв. 34,41,45,49,53);

7943,00 руб.- ремонт кровли кв.13,16, подъезд): смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой;

6248,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

183,00 руб.- смена патронов ( подъезд 4);

283,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (подъезд 3);

1905,00 руб.- установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке, установка светильников с лампами накаливания, прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок (подъезд 3);

4641,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал);

706,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (подъезд 4);

1509,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (кв. 56);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **259 107 рублей 55 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.10** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 31434,44 | 165250,39 | 162620,19 | 252201,00 | -58146,37 |

**Виды работ и стоимость:**

546,00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (под.2,3);

2249,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б (подъезд 2);

3708,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв.56);

2583,00 руб.- смена дверных приборов петли, задвижки, укрепление стоек металлических решеток ограждений (подвал 2);  
2439,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подъезд);

4116,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б (подъезд 4), смена дверных приборов петли, шпингалеты;

112100,00 руб.- косметический ремонт подъезда №4: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, потолков, улучшенная масляная окраска стен, торцов лестничных маршей, сплошное выравнивание штукатурки внутри здания для последующей окраски стен, потолков, оконных и дверных откосов плоских, улучшенная масляная окраска окон, дверей, металлических решеток и оград, электрощитков, радиаторов и ребристых труб отопления, газовых труб;

5605,00 руб.- установка светильников с лампами накаливания, провод групповой осветительных сетей, смена выключателей (подъезд 4);

1824,00 руб.- заделка отверстий, гнезд, борозд в стенах и перегородках железобетонных;

2300,00 руб.- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (подъезд 1);

1103,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б площадью до 0,1 кв. м.;

2061,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал);

197,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

49702,00 руб.- смена выпуска канализации подъезд 1: разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, разборка трубопроводов канализации из чугунных труб, пробивка в бетонных стенах и полах отверстий, устройство основания под трубопроводы, укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб, засыпка траншей и котлованов вручную, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации, присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети, очистка внутренней канализационной сети;

1292,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв.22);

916,00 руб.- смена дверных приборов петли ( подъезд 1);

6213,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв.6,10);

4391,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 48,52,56);

3551,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности кв.6);

41256,00 руб.- ремонт кровли- козырек: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя («Марафон»);

4049,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв.10);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **222 925 рублей 12 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.13** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 2435,06 | 171184,98 | 142393,87 | 34896,00 | 109932,93 |

**Виды и стоимость работ;**

367,00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (подъезд 3);

332,00 руб.- смена стекол (подъезд 1), заделка подвальных окон фанерой;

178,00 руб.- смена патронов 3 подъезд;

6197,00 руб.- демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов трубопроводов (кв.10);

529,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.41);

308,00 руб.- установка по месту шкафных и антресольных стенок (подъезд 2);

3000,00 руб.- установка автомата, смена выключателей (щитовая);

139,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

536,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.37);

183,00 руб.- смена патронов (3 подъезд);

916,00 руб.- смена дверных приборов петли (подъезды 2,3);

944,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв.66);

8416,00 руб.- .- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб ( кв. 50,61,45, подвавл); 300,00 руб.- доставка материалов;

6616,00 руб.- смена патронов, установка светильников с лампами накаливания, провод кабеля по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, патрон подвесной, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (подъезд 1,2, подвал);

1843,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв.4,79);

183,00 руб.- смена патронов (подъезд 2);

909,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных;

3000,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, прочистка промывка радиаторов ( кв.110);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **1 433 970 рублей 07 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.14** | | | | |
| Остаток на **01.01.2017** | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на **01.04.2017** |
| -101433,07 | 173695,83 | 147951,85 | 297788,00 | -251269,22 |

**Стоимость и виды работ:**

141600,00 руб. - косметический ремонт 1-й подъезд: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%, окраска масляными составами торцов лестничных маршей 2 раза, окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (газовые трубы);

6601,00 руб.- смена дверных приборов пружины (подъезд 1), ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки, заделка подвальных окон фанерой (подъезды 1,3), окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа, установка металлических решеток приямков, смена дверных приборов петли;

3000,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

543,00 руб.- смена патронов 1,2 подъезды, провод групповой осветительных сетей;

1894,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.68);

3710,00 руб.- установка светильников с лампами накаливания ( кв.119 коридор и кв.128 площадка), провод групповой осветительных сетей, смена выключателей, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке;

7912,00 руб.- установка счетчиков (водомеров) (подвал);

177,00 руб.- смена выключателей ( тамбур кв.76);

2164,00 руб.- разборка трубопровода из чугунных канализационных труб, прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ( кв. 4 А);

283,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

1244,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.49);

955,00 руб.- провод групповой сетей осветительных, смена патронов ( подъезд 1);

1156,00 руб.- смена стекол (подъезд 3);  
274,00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных сетей ( подъезд 2);

542,00 руб.- .- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 55,19);

3264,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 5,223,134);

1659,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (кв.54);

11555,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, установка радиаторов стальных, прочистка промывка радиаторов отопления, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ( кв. 108,74,86,112);

15231,00 руб.- ремонт примыкания вентблоков: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (подъезд 2,);

94024,00 руб.- косметический ремонт подъезда: сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, окраска известковыми составами по штукатурке, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, окраска масляными составами поверхностей труб стальных, улучшенная масляная окраска дверей, окон, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (подъезд 2);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **1 082 726 рублей 87 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.15** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 1367,68 | 150513,39 | 145729,55 | 127704,00 | 19393,23 |

**Стоимость и виды работ:**

703,00 руб.- заделка подвальных окон железом (подъезд 1-4);

20537,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, установка счетчиков (водомеров), смена задвижек, установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах (подвал);

14999,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе отопления (кв.46,49);

1725,00 руб.- установка автомата (щитовая);

691,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

76488,00 руб.- ремонт кровли:: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой, смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя; 600,00 руб.- доставка стройматериалов;

972,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных (подъезд 1,2);

2132,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых;

706,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (подъезд 3);

5532,00 руб.- ремонт кровли- козырек: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (подъезд 3);

481,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (гл.фасад);

2138,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.12);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **163 714 рублей 40 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.16** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 36944,42 | 161092,42 | 150944,02 | 37831,00 | 150057,44 |

**Стоимость и виды работ:**

2719,00 руб.- смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал);

301,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б;

2528,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб 4 м.(кв.46);

15893,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (подъезд 3 козырек), смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (кв. 30,43); 600,00 руб.- доставка стройматериалов;

183,00 руб.- смена патронов (1 подъезд);

6633,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв, 12,15,55);

1482,00 руб.- смена стекол (подъезд 1);

2168,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.16);

481,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (гл.фасад);

4843,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.29);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **194 392 рубля 36 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.17** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| -54791,76 | 129603,36 | 120568,28 | 164998,00 | -99221,48 |

**Виды и стоимость работ:**

6269,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв.35,18,27);

21240,00 руб.- обследование многоквартирных домов с выдачей заключения;

6063,00 руб.- освещение подвала: патрон подвесной, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, провод групповой осветительных сетей;

11892,00 руб.- ввод ХВ: смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, установка фильтров, установка счетчиков (водомеров), смена задвижек;

1554,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.4);

1573,00 руб.- установка скамеек;

72,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

183,00 руб.- смена патронов (1 этаж);

2464,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.4);

713,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания над подъездом;

29738,00- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы ( кв. 4,6,26,29,30,34);

9316,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 15,18);

12547,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена манжетов резиновых к унитазам, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 23,27,28,30);

1667,00 руб.- заделка выбоин в полах цементных;

55186,00 руб.- герметизация межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (кв. 12,26,29, 85,4 п/м);

4521,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, прочистка промывка радиаторов отопления ( кв.9);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **380 658 рублей 49 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.18** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 23695,53 | 130416,42 | 122184,78 | 125711,00 | 20169,31 |

**Виды и стоимость работ:**

2826,00 руб.- смена стекол (подъезд 1), смена дверных приборов задвижки, смена дверных приборов петли, установка металлических решеток и приямков, окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа;

14035,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, установка радиаторов чугунных, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых , смена сгонов у трубопроводов (подъезд, подвал);

280,00 руб.- устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (1 подъезд);

16044,00 руб.-разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, смена полотенцесушителей (подвал, подъезд, кв.4);

2406,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (кв.27);

432,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.4);

536,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

2911,00 руб.- ремонт дверных коробок (вход в подвал);

1500,00 руб.- установка автомата (щитовая);

211,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

9621,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из чугунных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.20,24,33);

19466,00 руб.- ремонт розлива ХВС и ГВС в подвале: смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв. 23);

5341,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена сгонов у трубопроводов ( кв.20,33);

2487,00 руб.- навеска дверей, заделка выбоин в полах цементных;

46190,00 руб.- герметизация межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (кв. 4,28,33, 72,1 п/м);

1425,00 руб.- установка патрона, розетки штепсельной (подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **282 546 рублей 17 копеек.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.19** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на  31.12.2017 |
| 42815,74 | 131058,88 | 121664,30 | 301640,00 | 186820,04 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**С учетом дог Мегафон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Договор на размещение оборудования ПАО «Мегафон»** | **Остаток с 2016г.** | **Получено** | **Выполнено** | **Остаток** |
| **83980,00 руб.** | **240000,00 руб.** |  |  |

**Виды и стоимость работ:**

546,00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке;

119837,00 руб.- замена стояков ХВС, ГВС, ВО: разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации их полиэтиленовых труб высокой плотности, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников, пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 кв.см., установка моек на одно отделение (кв. 2,6,10,14,18,22,26,34);

460,00 руб.- смена дверных приборов задвижки (подвал);

437,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания;

3594,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.19,23);

4727,00 руб.- патрон подвесной, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (освещение подвала);

7687,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, установка счетчиков (водомеров)(подвал, кв.21);

1356,00 руб.- заделка отверстий в перекрытиях железобетонных, смена дверных приборов петли;

3882,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( розлив ГВ);

106,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

741,00 руб.- кронштейны со светильниками по стенам и потолкам, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (над подъездом);

7436,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв.8,12,27);

1495,00 руб.- заделка выбоин в полах цементных, смена дверных приборов петли ( подъезд 1);

183,00 руб.- смена патронов;

221,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.19);

12594,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (подвал);

183,00 руб.- смена патронов (этаж 5);

132403,00 руб.- замена стояков ХВС, ГВС и канализации: разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников, пробивка в бетонных потолках отверстий;

3528,00 руб.- изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( чердак, кв. 20,29);

224,00 руб.- смена патронов, прокладка кабеля по установленным конструкциям;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **349 574 рубля 07 копеек.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.20** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 109255,54 | 290304,40 | 278210,31 | 98724,00 | 288671,85 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

642,00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке;

1210,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками (подъезд 1,7);

9803,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

722,00 руб.- навеска плотничных дверей на качающихся петлях, изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов (подвал);

2838,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов, смена патронов, провод групповой осветительных сетей (подъезд 1,2);

2326,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов;

6031,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена сгонов у трубопроводов ( кв.41,89);

2923,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа;

4280,00 руб.- демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных ( кв. 34);

4256,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.35);

3448,00 руб.- установка автомата (щитовая);

982,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей), смена дверных приборов задвижки;

4047,00 руб.- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (подъезд 5);

6413,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.49);

7821,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв. 68,70,3,6,9);

3678,00 руб.- монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб (подъезд 4 монтаж ограждения в приямок);

1277,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.68/70);

371,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (подъезд 4);

22386,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 4,6,13);

2328,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.79);

899,00 руб.- смена дверных приборов- петли (подвал 1);

9930,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 70,85);

183,00 руб.- смена патронов (подъезд 8);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **522 753 рубля 28 копеек.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.21** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| -2193,52 | 68436,03 | 61137,63 | 9784,00 | 49160,11 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

1042,00 руб.- смена стекол (подъезд 1);

1725,00 руб.- установка автомата (щитовая);

176,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

3440,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

3401,00 руб.- ремонт задвижек, приварка фланцев к стальным трубопроводам ( кв. 19);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **27 722 рубля 57 копеек.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.22** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 193270,07 | 245449,73 | 233859,38 | 60750,00 | 366379,45 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

273,00 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, смена патронов (подъезд 5);

434,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.18);

216,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.89);  
642,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных;

1725,00 руб.- установка автомата ( подъезд 5);

1122,00 руб.- смена дверных приборов задвижки ( подъезд 6), заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных (подъезд 5), заделка подвальных окон фанерой (подъезд 5);

363,00 руб.- смена патронов ( подъезды 2,6);

1043,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( подвал);

183,00 руб.- смена патронов (подвал 2);

1141,00 руб.- смена стекол (подъезд 6);

6698,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб ( кв. 74,18,21);

183,00 руб.- смена патронов (подъезд 4);

740,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (подъезды 1-6);

2679,00 руб.- ремонт кровли: устройство желобов подвесных (кв.56);

42546,00 руб.- смена задвижек насоса (подвал);

579,00 руб.- смена дверных приборов - пружины (подъезды 3,4);

183,00 руб.- смена патронов;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **290 775 рублей 20 копеек.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.23** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 180961,86 | 265472,09 | 252210,95 | 45977,00 | 387195,81 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

3331,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв.2, подвал);

437,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (подъезд 1, этаж 1);

1298,00 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (подъезд 1);

216,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.6);

2478,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв.6);

529,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв.77);

6911,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ( кв.66);

4814,00 руб.- установка автомата, смена светильников с лампами накаливания (подъезд 2), провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, патрон подвесной- освещение подвала;

19432,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.71);  
1156,00 руб.- смена стекол (подъезд 5);

183,00 руб.- смена патронов (подъезд 6);

1011,00 руб.- устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (кв.56);

2336,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб ( кв. 39);

1479,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.3);

183,00 руб.- смена патронов (подъезд 2);

183,00 руб.- смена патронов (площадка кв.51);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **418 234 рубля 21 копейка.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.25** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 43815,22 | 227303,58 | 207878,02 | 334664,00 | -82970,76 |

**Виды и стоимость работ:**

8946,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками (подъезд 1,5,7,3,8), обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны;

4155,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал под кв.77);

1208,00 руб.- установка светильников с лампами накаливания, смена выключателей ( подъезд 2);

258,00 руб.- смена трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб (кв.70);

5935,00 руб.- ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 кв. м., смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой ( подъезд 1);

2857,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов, установка фильтров ( подвал);

11096,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв.84);

3448,00 руб.- установка автомата (щитовая);

156,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

241,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв.52/50);

2554,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой ( кв.22,24, 1 подъезд);

49565,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв. 70,66,40,68,59,36,58);

824,00 руб.- заделка отверстий, гнезд, борозд в перекрытиях железобетонных площадью 0,1 кв.м. (кв.68-70);

51643,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 26,66,68,76, подвал);

176,00 руб.- укрепление стоек металлических решеток ограждений (подъезд 1);

1670,00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ( освещение подвала 4);

10496,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.28,65,подвал);

894,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд;

7548,00 руб.- ремонт козырька с расчисткой, промазкой праймером: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (кв. 84,85, 10 кв.м.);

164147,00 руб.- герметизация межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ( кв. 13,36,43,55,67,77,79, 253 п/м);

6671,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв. 50,52,58);

176,00 руб.- смена выключателей (подъезд 3);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет **787 830 рублей 39 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.26** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 104289,29 | 341818,52 | 328066,52 | 193487,00 | 238868,81 |

**Виды и стоимость работ:**

794,00 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, смена светильников с лампами накаливания ( подъезд 7);

1210,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками (подъезд 6,8);

1665,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.87);

2762,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (подъезд 7), ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов;

4196,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал);

5722,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.96,93);

111211,00 руб.- косметический ремонт подъезд 8: сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, разделка поверхности по клеевой окраске валиком, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон, дверей за два раза с расчисткой старой краски, улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (откосов оконных), окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей, поверхностей труб, металлических решеток и оград без рельефа, торцов лестничных маршей, штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковыми или цементным составом по камню и бетону стен, потолков;

1449,00 руб.- установка автомата ( щитовая);

3013,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

2836,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых

1506,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 99,91,49,52);

572,00 руб.- укрепление стоек металлических решеток ограждения (подъезд 8);

8935,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб ( подвал, кв. 49,56,105,106);

2216,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками, обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (подъезд 8);

33980,00 руб.- ремонт крылец у входа в подъезды № 4,5,6: разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, армирование цементобетонных покрытий сетками, механизированное приготовление растворов, устройство бетонных фундаментов общего назначения, ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами;

5266,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.4,39);

1527,00 руб.- смена стекол;

444,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (главный фасад);

4183,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 29,88,8);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **434 891 рубль 48 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.27** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 74681,26 | 284633,57 | 273893,87 | 653609,38 | -305034,25 |

**Стоимость и виды работ:**

889,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке ( кв.53 площадка);

2210,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками (подъезд 2), смена дверных приборов пружины (подъезд 9), смена дверных приборов задвижки (подъезд 9), смена дверных приборов петли (вход в подвал);

4910,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена водомеров (кв.47,27,101, теплоцентр);

62252,08 руб.- ремонт подъезда № 1 (1, 2 этаж): окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен, сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка);

299,00 руб.- ремонт металлических лестничных решеток (подъезд 1,4);

1238,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания, смена патронов, провод групповой осветительных сетей;

5577,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых;

11590,00 руб.- выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, ремонт силового предохранительного шкафа, смена электросчетчиков;

8753,00 руб.- смена вутренних трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, трубопровод их полипропилновых труб с применением готовых деталей, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв.18,20,22,105);

1807,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б (кв.16);

12056,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.105,108,27,54);

1232,00 руб.- смена дверных приборов петли, серление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором (установка почтовых ящиков 1 подъезд);

432,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов ( подвал, кв.46);

13246,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, трубопровод из полипропиленовых труб, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, смена сгонов у трубопроводов ( кв. 104,106,82,28);

3644,00 руб.- установка автомата (щитовая), смена выключателей (подъезды);

78155,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена задвижек, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб ( кв. 66,41,57,48,50,46,65);

1466,00 руб.- укладка щитов над подпольными каналами, заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных;

26473,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 26,37,46,30,29);

3664,00 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками, обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (кв.46), смена дверных приборов петли (кровля);

177,00 руб.- установка почт, ящиков- сверление отверстий в кирпичных стенах (подъезд 8);

7472,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб ( кв. 45,46,10);

1042,00 руб.- установка светильников с лампами накаливания (подъезд 2);

72375,30 руб.- ремонт отмостки: разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, изменение уровня пола в здании с выемкой грунта, устройство подстилающих слоев щебеночных, устройство бетонной подготовки, армирование подстилающих слоев и набетонок;

7497,00 руб.- демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (10 подъезд), смена внутренних троубопроводов, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв.64);  
2446,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (кв.33);

1280,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных (кв.46), заделка подвальных окон фанерой (1,2,10 подъезд);

7548,00 руб.- ремонт козырька с расчисткой, промазкой праймером: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (кв. 35,109, 10 кв. м.);

94065,00 руб.- герметизация межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (кв. 10,39,61,74,75,105, 143,8 п/м);

102359.00 руб.- замена обратного розлива ГВС: смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал);

6235,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( подвал, клуб «Юность»);

5345,00 руб.- провод групповой осветительных сетей, патрон подвесной, розетка штепсельная неутопленного типа (подвал);

93575,00 руб.- косметический ремонт подъезда: сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, окраска известковыми составами по штукатурке, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, окраска масляными составами поверхностей труб стальных, улучшенная масляная окраска дверей, окон, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (подъезд 8);

3785,00 руб.- заделка проемов в деревянных стенах и перегородках (подъезд 3);

8515,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.57,66);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **290 888 рублей 60 копеек**.

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.28** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 122285,02 | 677883.73 | 656276.80 | 393548.20 | 385013.62 |

**Виды и стоимость работ:**

794,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (кв.143 площадка);

1239,00 руб.- смена стекол, смена оконных приборов ручки (подъезд 6);

16520,00 руб.- обследование многоквартирного дома с выдачей заключения;

864,00 руб.- ремонт металлических лестничных решеток (подъезд 6);

1448,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муф.;

3022,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канал. труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.17,50);

1973,00 руб.- смена стекол толщиной 2-3 мм, сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен (установка почтовых ящиков);

227150,00 руб.- косметический ремонт лестничных клеток (6 подъезд): сплошное выравнивание штукатурки внутри здания для последующей окраски стен, потолков, оконных и дверных откосов плоских, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен;

4362,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов ( подвал, кв.36);

3470,00 руб.- ремонт электрощитов;

9604,00 руб.- установка автомата (щитовая), смена выключателей (подъезды), провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке;

789,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

3177,00 руб.- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (кв. 72,211,215,216);

10334,00 руб.- трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 204,81,132);

7943,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой ( кв. 142,211,215,216);

3329,00 руб.- смена электросчетчиков (щитовая);

442,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов (подвал, кв. 46,188,141);

2076,00 руб.- смена стекол ( подъезд 4);

1095,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв. 197);

176,00 руб.- смена выключателей (подъезд 5);

6669,00 руб.- замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлполимерных труб при стояковой системе, смена сгонов у трубопроводов (подвал, кв. 40,63,149);

1107,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (кв.213);

6793,20 руб.- ремонт козырька с расчисткой, промазкой праймером: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя ( кв. 214, 9 кв.м.);

74727,00 руб.- герметизация межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ( кв. 16,23,30,33,34,41,89,143,175,191, 114,5 п/м);

4445,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( подвал, подъезды 5,6);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **769 459 рублей 81 копейка.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.31** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 168407,99 | 340190,67 | 296877,48 | 88669,00 | 376616,47 |

**Виды и стоимость работ:**

4893,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.97);

9680,00 руб.- установка фильтров, установка счетчиков (водомеров), смена сгонов у трубопроводов (подвал);

1918,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 116,124);  
1332,00 руб.- ремонт ступеней бетонных, заделка выбоин в полах цементных площадью до 1 кв. м. ( подъезд 1, крыльцо);

1948,00 руб.- установка автомата (щитовая), смена выключателей (подъезды);

43924,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, проводка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв. 113,29,41,28,42);

6110,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб (подъезд 1);

1099,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.44);

458,00 руб.- смена дверных приборов петли ( подвал 4);

2928,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 59,124,128);

909,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных (кв.66);

3146,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 82);

2805,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал, кв. 1,5,82);

1942,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд (кв.51), заделка подвальных окон фанерой (подвалы 1-4);

5577,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.12).

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **308 276 рублей 20 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.33** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.12.2017 |
| -139397,65 | 163624,09 | 155974,73 | 218823,48 | -202246,40 |

**Виды и стоимость работ:**

1086,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подъезд 1 по кв.4);

1602,00 руб.- заделка проемов в деревянных стенах и перегородках из досок (подъезд 4);

Установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, ремонт силового предохранительного шкафа, смена электросчетчиков;

15095,00 руб.- установка выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке, прокладка кабеля по установленным конструкциям с установкой ответвительных коробок, ремонт силового предохранительного шкафа, смена электросчетчиков;

1043,00 руб.- смена стекол толщиной 2-3 мм;

5054,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.33,37,41);

230,00 руб.- смена дверных приборов задвижки (подъезд 4);

1717,00 руб.- смена стекол ( подъезд 3);

1099,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 31);

255,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

1083,00 руб.- смена внутренних трубопроводов стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подъезд 1);

2359,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подъезд 3);

1154,00 руб.- смена стекол (подъезд 1), заделка подвальных окон фанерой (подъезд 4);

161112,48 руб.- косметический ремонт лестничных клеток 4 подъезд: сплошное выравнивание штукатурки внутри здания, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, разделка поверхности по клеевой окраске валиком, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон, дверей за два раза с расчисткой старой краски, улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (откосов оконных), окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей, поверхностей труб, металлических решеток и оград без рельефа, торцов лестничных маршей, демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков;

13917,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( подвал, кв. 8,12);

7034,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( подъезд 3);

1197,00 руб.- освещение АИТП: установка патрона подвесного, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке;

536,00 руб.- смена стекол (подъезд 3);

1690,00 руб.- смена стекол (подъезд 2);

1560,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.22,42);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **347 902 рубля 23 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.34** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 97908,20 | 164602,32 | 159233,52 | 134098,00 | 123043,72 |

**Виды и стоимость работ:**

1159,00 руб.- смена дверных приборов пружины (подъезд 3), смена дверных приборов задвижки (подъезд 3), смена дверных приборов петли (вход в подъезд 3);

15074,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, установка фильтров, установка счетчиков (водомеров), смена задвижек, смена сгонов у трубопроводов (подвал);

801,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.10);

1172,00 руб.- ремонт металлических ограждений (1 подъезд);

5187,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал- розлив ГВ);

2231,00 руб.- смена стекол ( 2 подъезд), смена оконных приборов петли, заделка подвальных окон фанерой (1 подъезд);

6215,00 руб.- смена электросчетчиков, ремонт силового предохранительного шкафа ( щитовая);

6686,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 18);

578,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей), заделка подвальных окон фанерой (подъезд 4);

1443,00 руб.- установка автомата (щитовая);

14208,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.19, ТЦ, подвал);

1842,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена пакетных выключателей (смена контактов в АИТП) (кв. 18,21,27,34);

628,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал, кв.51);

20928,00 руб.- ремонт кровли- козырек: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (магазин «Подарки», «Дом индейки»);

38468,00 руб.- частичный ремонт отмостки 26 погон.метров;

7548,00 руб.- ремонт козырька с расчисткой, промазкой праймером: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя ( кв.39,40, 10 кв.м.);

9930,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( почта, кв.17);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **305 015 рублей 49 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.35** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 99000,30 | 195278,25 | 192682,68 | 118801,00 | 172881,98 |

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

2597,00 руб.- смена внутренних трубопроводов (кв.25-28);

714,00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных сетей, смена выключателей (подъезд 3);

6856,00 руб.- ввод ХВ: установка фильтров, установка счетчиков (водомеров);

5167,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа, смена электросчетчиков (щитовая);

2876,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв.48, подвал);

1573,00 руб.- установка скамеек;

918,00 руб.- установка автомата (щитовая);

8687,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.30,33);

7943,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемого рулонного материала в один слой (кв.70);

11630,00 руб.- смена стекол (подъезд 3), смена дверных приборов шпингалеты, пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых (подъезд 3);

7481,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ( кв. 27/30);  
131,00 руб.- сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором (подъезд 3);

23934,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб (кв. 23,26,36);

9930,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал, кв.3);

1757,00 руб.- заделка отверстий гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных (подвал 1), заделка подвальных окон фанерой (подвалы 1-4);

26607,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв. 36,39,42);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **284 803 рубля 93 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.36** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.04.2017 |
| 0 | 107826.00 | 117804,03 | 16982,00 | 100822,03 |

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

755,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов ( кв.67);

1165,00 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (щитовая);

1114,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв.19, ТЦ, подвал);

10729,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов, установка радиаторов стальных, демонтаж радиаторов (кв.44);

2766,00 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (подъезды 1,2,3);

453,00 руб.- установка досок объявлений подъезд 1-4;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **206 733 рублей** **72 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.37** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 15888,49 | 219731,68 | 206500,09 | 67706,00 | 154682,58 |

**Виды и стоимость работ:**

178,00 руб.- смена патронов (2,3 подъезды);

1060,00 руб.- смена вентилей и клапанов ( кв.60);

10510,00 руб.- прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб ( кв.98,101,104);

6603,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа, смена электросчетчиков (щитовая);

4254,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( подвал);

1443,00 руб.- установка автомата (щитовая);

426,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

1587,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, ( кв.46,86);

10055,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания, установка промежуточного реле времени, провод групповой осветительных сетей (4 подъезд);

1534,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ( кв. 101/104);

24762,00 руб.- замена трубопроводов отопления из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка радиаторов стальных, демонтаж радиаторов (кв. 50,53,81,84,101);

2184,00 руб.- освещение подвала: провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, патрон подвесной;

925,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (подъезды 1-7);

2185,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал, кв.58);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **419 670 рублей 81 копейка.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.40** | | | | |
| **Остаток на 01.01.2017** | **Начислено** | **Собрано** | **Выполнено** | **Остаток на 01.01.2018** |
| **-7097,89** | **399128,15** | **386258,90** | **699810,00** | **-320648,99** |

**Виды и стоимость работ:**

889,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (тамбур 4 подъезд кв.74);

4392,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.16,43,38-41);

86726,00 руб.- смена внутренних трубопроводов стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб (кв.50,53, ЗАГС, подвал);

21240,00 руб.- обследование многоквартирных домов с выдачей заключения (экспертиза подвала);

2189,00 руб.- смена стекол (подъезд 4), заделка отверстий, гнезд, борозд в перекрытиях железобетонных (кв.15), смена дверных приборов петли (подвал 2);

12961,00 руб.- смена внутренних трубопроводов стальных труб, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (3 подъезд, подвал, кв.44);

9302,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв.49,52,38);

6208,00 руб.- смена стекол толщиной 2-3 мм (подъезд 2,4), смена оконных приборов ручки, завертки форточные (подъезд 2, 4 ручки, 8 завертки);

19220,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, изоляция трубопроводов (кв.70, 25);

6756,00 руб.- установка неостекленных оконных переплетов, простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом (подъезд 4);

6060,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов ( кв. 56,59,70);

7309,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.8,11, подвал);

3724,00 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (подвал), патрон подвесной (освещение подвала), установка автомата (щитовая);

127,00 руб.- простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% (закраска надписей);

39018,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.2,32,35,38);

61618,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв. 29-38, 82-85, 2-8, 95,15, ТП);

3499,00 руб.- смена стекол (подъезд 1), заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных (кв. 29,82,85);

3807,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв. 13,16,19,22,24,89,73);

877,00 руб.- сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором , устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали хомут на мусоропровод (подъезд 4);

2961,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа (щитовая);

32267,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе ( подвал, кв.15,18,61);

1213,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных ( кв.15/18, подъезд 4);

131020,00 руб.- косметический ремонт подъездов 1-3 этажи: ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%, ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, окраска известковыми составами по штукатурке, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%, улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен- откосов оконных, простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%- мусоропровод, окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз, окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз, окраска масляными составами торцов лестничных маршей;

1437,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных (подъезд 1), сверление отверстий в кирпичных стенах (подъезд 4- установка почтовых ящиков);

18225,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена задвижек, установка счетчиков (водомеров), установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( подвал, кв.4,6,28);

215684,00 руб.- герметизация межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками, гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов ( кв. 84,87,90,93,96, чердак);

453,00 руб.- установка досок объявлений подъезд 1-4;

628,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 62);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2018 года составляет: **271 599 рублей 98 копеек.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.43** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 9830,83 | 169034,20 | 160405,67 | 142657,48 | 27579,02 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

367,00 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, смена патронов (1 подъезд);

106,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (подъезд 3,4);

74,00 руб.- заделка отверстий, гнезд, борозд в ж/б перекрытиях ( подъезд 2);

20409,00 руб.- ввод ХВ, кв.55,39: смена внутренних трубопроводов из стальных труб, установка фильтров, установка счетчиков (водомеров), смена вентилей и клапанов обратных муфтовых;

520,00 руб.- смена патронов, провод групповой осветительных сетей, выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (подъезд 3);

11401,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов ( подвал, кв.8,24);

23318,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.43);

8509,00 руб.- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (подъезды 1,3, кв. 15,28,59);

2872,00 руб.- установка автомата, коробка кабельная соединительная (щитовая), патрон стенной или потолочный (подъезд 2);

1463,00 руб.- смена дверных приборов петли (подъезд 1 ремонт мусоропровода), заделка отверстий гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных;

899,00 руб.- смена дверных приборов петли (подвал 1,2);

183,00 руб.- смена патронов (подъезд 2);

896,00 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных;

2805,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв.4,7,21);

3699,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв.13);

890,00 руб.- розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, смена светильников с лампами накаливания(подъезд 1);

9818,00 руб.- ремонт кровли- козырек: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (подъезд 1), устройство желобов подвесных (подъезд 1);

48269,48 руб.- утепление по технологии «мокрый фасад» (кв.13);

4122,00 руб.- утепление покрытий плитами из мин.ваты в один слой (кв.13);

2037,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, .- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.8);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **321 071 рубль 32 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.44** | | | | |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2017 |
| 96910,61 | 168176,18 | 162733,32 | 85501,00 | 174142,93 |

**Виды и стоимость работ:**

458,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (3,4 подъезды), смена дверных приборов пружины (подъезд 2);

1889,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.55, подвал);

250,00 руб.- устройство мелких покрытий ( брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) подъезд 1;

178,00 руб.- смена патронов подъезд 4;

18052,00 руб.- ввод ХВ, кв.22,27: смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, установка фильтров, установка счетчиков (водомеров), смена задвижек;

6603,00 руб.- ремонт силового предохранительного шкафа, смена электросчетчиков (щитовая);

7316,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов ( кв.9,27,41);

14995,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.31,42);

768,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов ( кв.31);

2627,00 руб.- коробка кабельная соединительная установка автомата (щитовая);

2284,00 руб.- смена дверных приборов задвижки ( 4 подъезд), ремонт скамьи (4 подъезд);

2106,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена трубопроводов из стальных труб (кв.32,44);

363,00 руб.- смена патронов ( подъезд 3);

3664,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (подвал);

511,00 руб.- светильник потолочный, провод групповой осветительных сетей ( подъезд 2);

549,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

3519,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания, ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов, смена патронов ( подъезд 3);

8863,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 38,47,54,16);

1000,00 руб.- проведение аэродинамических испытаний (кв.6);

2233,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.41, подвал);

366,00 руб.- смена патронов (подвал);

6348,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.36,39,42);

559,00 руб.- смена патронов, провод кабеля по установленным конструкциям (подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2017 года составляет: **155 237 рублей 40 копеек.**