**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.1** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -206809,21 | 517859,10 | 514710,23 | 241947,99 | 65953,03 |

**Виды и стоимость работ:**

17520,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 111,148, подвал);

1078,00 руб.- смена дверных приборов- задвижки (чердак 4,5 подъезды);

2739,00 руб.- смена розеток, смена выключателей, провод кабеля по установленным конструкциям (подвал), смена ламп накаливания (5 подъезд, подвал);

35798,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб, на многослойные металл- полимерные трубы ( кв. 60,94,98,108,111,114);

1620,00 руб.- смена дверных приборов- пружины (подъезд 3), заделка деформационных швов плит- оболочек цементным раствором, заделка подвальных окон фанерой;

2610,00 руб.- провод кабеля по установленным конструкциям с установкой ответвительных коробок, установка выключателя одноклавишного (подвал);

18797,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов стальных труб, демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов стальных (кв. 108,109,129,145);

2049,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (кв.161);

6082,00 руб.- установка металлических дверных блоков в готовые проемы (подвал), смена оконных приборов: петли на клапане мусоропровода, ручки (3 подъезд);

6956,00 руб.- замена стояка ГВС: смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 162,164);

34782,35 руб.- обследование металлоконструкций шахты лифта (5 лифтов);

1427,10 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв.79,107);

893,12 руб.- окраска стен ( 3 подъезд);

2632,57 руб.- смена электросчетчиков (3 подъезд);

2559,62 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (подъезд 5);

1305,28 руб.- смена дверных приборов- ручки-скобы (подъезд 5), заделка выбоин в полах цементных- ремонт порожков у входа в лифт (1,2 подъезды);

1700,91 руб.- смена электросчетчика однофазного ВРУ;

29298,69 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал, кв. 8,72,11,138);

44419,66 руб.- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 160,164,168,1721,75);

8325,93 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб (кв.133);

15217,75 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой (19 м/п, кв.75);

1703,38 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 3);

2432,63 руб.- изготовление деревянных щитов (1 мусоропровод);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **696 554 рубля 38 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.2** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -2845.25 | 235615,44 | 236006,97 | 494886,60 | -262116,41 |

**Виды и стоимость работ:**

72864,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутр.трубопроводов из стальных труб, уст-ка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обрат., кранов проходных на трубопроводах из стал-х труб(кв.53,под.);

1748,00 руб.- смена дверных приборов- задвижки (чердак 1,3,6 подъезды);

83,00 руб.- смена ламп накаливания (1 подъезд);

75026,00 руб.- косметический ремонт лестничных клеток (5 подъезд): окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, окраска металлических деталей мусоропровода, масляная окраска ранее окрашенных окон, дверей;

6721,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подъезд 5 ОВД);

559,00 руб.- смена стекол (подъезд 5);

4809,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой, изготовление и настилка деревянных щитов над приямками, обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (гл. фасад);

1963,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подъезд 1);

8931,00 руб.- смена внутр.трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв. 48,71, подвал);

12000,00 руб.- проведение энергетического обследования подвального помещения;

3424,11 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов ( подвал);

40039,48 руб.- демонтаж двер-х коробок,снятие двер-х полотен, установка метал-х двер-х блоков в готовые проемы;

5389,76 руб.- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (козырек 5-го подъезда);

1070,17 руб.- смена стекол ( 4 подъезд);

2632,57 руб.- смена электросчетчиков (1 подъезд);

8394,57 руб.- смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.55);

4841,19 руб.- смена стекол (3 подъезд);

772,07 руб.- , смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.17,38);

12984,91 руб.- кровельные работы, козырек: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой (3,5 подъезды);

4264,59 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб (кв.48,38);

23821,19 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, смена полотенцесушителей, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 17,29,15,19, чердак);

6050,63 руб.- окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (закрашивание надписей на фасаде);

85038,39 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 6,16,20,72, чердак, подвал);

1573,95 руб.- заделка подвальных окон фанерой, усиление фундаментов цементацией;

992,48 руб.- монтаж циркуляционного насоса ГВС;

68630,00 руб.- косметический ремонт: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов, труб, улучшенная окраска масляными составами стен (3 подъезд);

7566,23 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.46,33);

3116,25 руб.- смена дверных приборов- замки накладные (чердак);

2325,06 руб.- установка автомат. Выключателей (5,6,7 подъезды);

9085,00 руб.- замена насоса на блоке ГВС WRS-40/10;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **181 734 рубля 60 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.3** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **-301019.33** | **307783,16** | **299894,60** | **426263,37** | **-427388,10** |

**Виды и стоимость работ:**

10064,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 64,90, подвал, кв. 18,24,56, чердак);

2287,00 руб.- смена дверных приборов- задвижки (чердак 1,3,4,5 подъезды);

8588,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал, кв. 30,32,35);

1052,00 руб.- смена стекол (подъезд 1);

6968,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой, изготовление и настилка деревянных щитов над приямками гл. фасад), обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, смена дверных приборов (петли), установка дверных полотен наружных (тамбурная дверь 4 под.); фасад);

40831,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 16,31,34,50,77,93);

85544,00 руб.- косметический ремонт 1 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

12000,00 руб.- проведение энергетического обследования подвального помещения;

603,83 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.68);

20251,58 руб.- смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.3,6,73);

879,05 руб.- смена дверных приборов: ручки-скобы (1 подъезд);

67615,61 руб.- демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 11,70,1,5,6,67,71,75,74, подвал, чердак);

11958,79 руб.- установка блоков в дверных проемах в каменных стенах (мусорокабина 3 подъезд), заделка отверстий в местах прохода трубопровода в перекрытиях оштукатуренных (1,3 подъезды);

29962,64 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал, кв. 13,14,45);

10635,81 руб.- демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, снятие дверных полотен, установка дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, укрепление оконных и дверных коробок без конопатки, смена стекол (подъезд6,7);

18338,98 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (чердак);

28726,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленновых канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 14,26,73,51, подвал);

6050,63 руб.- окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (закрашивание надписей на фасаде);

12034,90 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 51,82);

14246,29 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками, заделка подвальных окон фанерой;

31870,21 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал/чердак);

5755,05 руб.- монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (монтаж погрузочного клапана мусоропровода- под.4), смена стекол (4 подъезд), смена дверных приборов- пружины;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **448 270 рублей 94 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.4** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **184733.77** | **287722,25** | **293358,51** | **431427,72** | **46664,56** |

**Виды и стоимость работ:**

1672,00 руб.- смена дверных приборов- задвижки (чердак 3 подъезд), смена стекол (3 подъезд);

4118,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 56,85);

523,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

52833,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов , разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 73,77, подвал);

1811,46 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 107);

127730,00 руб.- косметический ремонт 1 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

126051,00 руб.- косметический ремонт 3 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

3140,09 руб.- укрепление стоек металлических решеток ограждений, смена дверных приборов- петли, ручки- скобы (3 подъезд);

3838,95 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал, кв.68);

2835,71 руб.- смена дверных приборов: ручки-скобы (подвал 2);

1169,84 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

3733,29 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (примыкание лифтовой шахты);

2358,82 руб.- укрепление оконных и дверных коробок без конопатки, смена стекол, смена дверных приборов- пружины, заделка отверстий (подъезд 3);

18242,30 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 2,26);

33491,69 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв. 4,8,12,16,20,24,28,32);

17732,90 руб.- демонтаж радиаторов весом до 80кг, установка радиаторов стальных, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 20,106,68);

10864,32 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.73);

16542,20 руб.- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (1,2,3 подъезды, подъездные козырьки);

2481,69 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.81);

257,46 руб.- смена дверных приборов- пружины (подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **482 971 рубль 19 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.5** |
| Остаток на **01.01.2018** | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -275701.71 | 167947,45 | 160391,37 | 585982,72 | -701293,06 |

**Стоимость и виды работ:**

50512,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы ( подвал, кв.33);

413,00 руб.- смена ламп накаливания (подъезды 1-4);

75052,00 руб.- косметический ремонт лестничных клеток (4 подъезд): окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон, дверей, улучшенная масляная окраска поверхностей труб, окраска масляными составами больших металлических поверхностей, металлических решеток, торцов лестничных маршей, сплошное выравнивание штукатурки;

1251,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стал. труб (кв. 12,56);

1052,00 руб.- смена стекол ( подъезд 4);

2833,53 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 57,61,64, подвал);

97740,38 руб. - замена обратного розлива ГВС: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стал. труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обр. муфтовых, смена сгонов у трубопроводов;

51312,85 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 6,9,12,15,29,31,32,34,66,69,70, подвал);

853,54 руб.- заделка отверстий в перекрытиях ( кв. 67,70);

5641,18 руб.- смена сгонов у трубопроводов, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подъезд 6);

3059,56 руб.- смена электросчетчика трехфазного ВРУ;

29092,68 руб.- прокладка трубопроводов канализации из п/э труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обр. муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб (подвал, кв. 6,37,39,41);

57677,93 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся ( кв. 4,5,44,52);

8452,40 руб.- прокладка кабеля по установленным конструкциям с установкой ответлительных коробок, установка автоматического выключателя 10А, установка светильника «Шар» 5 шт., (подъезд 2);

4867,97 руб.- установка скамеек (подъезд 3,4);

14591,57 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой (кв.13,24,44, козырек подъезд 5);

4000,00 руб.- обследование на предмет протечек и образования плесени (кв. 5);

24387,07 руб.- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 46,37,63,39, подвал);

5720,50 руб.- заделка подвальных окон фанерой, смена дверных приборов- пружины, ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой ;

77802,00 руб.- косметический ремонт: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов, труб, улучшенная окраска масляными составами стен (подъезд 3);

16492,21 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.57);

53177,35 руб.- демонтаж оконных коробок в каменных стенах, установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ, смена дверных приборов- приборов (3, 5 подъезды);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **560 323 рубля 39 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.6** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **31365,60** | **115038,82** | **113535,92** | **300937,34** | **-156035,82** |

**Виды и стоимость работ:**

1775,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв, 4,40);

239,00 руб.- смена патронов, смена ламп накаливания (4 подъезд);

243,00 руб.- смена дверных приборов ручки- скобы (подъезд 1);

20656,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв. 26,28);

466,00 руб.- заделка отверстий в перекрытиях железобетонных (кв. 26);

3608,85 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв. 26);

216,57 руб.- смена дверных приборов ручки- скобы (2 подвал);

6467,74 руб.- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (козырек 1-го подъезда);

2256,47 руб.- смена внутренних трубопроводов (кв. 25);

754,61 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

23626,67 руб.- смена электросчетчика трехфазного ВРУ, установка автоматов, светильник потолочный, провод групповой осветительных сетей (подвал);

40967,56 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв. 1,4,7,15);

4000,00 руб.- работы по спилу деревьев;

96103,55 руб.- замена розлива ГВС: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы;

239,84 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.50);

1237,72 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.2);

813,89 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

77802,00 руб.- косметический ремонт: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов, труб, улучшенная окраска масляными составами стен (подъезд 2);

19462,87 руб.- демонтаж оконных коробок в каменных стенах, установка оконных блоков из ПВХ (2 подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **229 132 рубля 12 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.7** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **-113977,83** | **115018,85** | **115456,64** | **203599,80** | **-202120,79** |

**Виды и стоимость работ:**

24098,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 5,8,33,35);

243,00 руб.- смена дверных приборов ручки - скобы (подъезд 1);

71774,00 руб.- косметический ремонт 3 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

3398,57 руб.- установка металлических решеток приямков, укрепление стоек металлических решеток ограждений, смена дверных приборов- шпингалеты;

9684,16 руб.- установка двери в подвал;

33967,53 руб.- установка окна: снятие оконных переплетов остекленных, демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ, сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях (3 подъезд);

421,48 руб.- смена ламп накаливания (5 шт., 4 подъезд);

3059,56 руб.- смена электросчетчика трехфазного ВРУ;

8359,60 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.24,40);

5355,60 руб.- кровельные работы, козырек: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой (кв. 25,50);

4000,00 руб.- работы по спилу деревьев;

33039,12 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв. 25,26,28,29,30,34,35);

4649,15 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой (4 подъезд);

1550,03 руб.- монтаж автоматического выключателя (2,3 подъезды);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **78 538 рублей 25 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.8** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **48834,62** | **168838,44** | **169460,71** | **181816,64** | **36478,69** |

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

9399,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных ( кв. 2,18);

239,00 руб.- смена патронов, смена ламп накаливания ( 6 подъезд);

9199,89 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов стальных;

23400,66 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена водомеров, установка фильтров (кв. 14,12,15, подвал);

5433,79 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (кв.13);

9810,43 руб.- установка розетки штепсельного неутопленного типа при открытой проводке, выключателя одноклавишного, патрона стенного, смена электросчетчика ВРУ;

948,00 руб.- кровельные работы, козырек: ремонт стяжки (кв.32/34);

75500,85 руб.- ремонт межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой (кв. 13,14,20,61,64);

3047,55 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

4000,00 руб.- обследование на предмет протечек и образования плесени (кв. 14);

20475,51 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка радиаторов стальных, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 15,12,2);

813,89 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

10572,40 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, установка патрона (подвал);

8975,67 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей (кв. 31,12,15);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **338 810 рублей 54 копейки.**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.9** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **125793,23** | **114821,04** | **112111,33** | **242373,34** | **-4468,78** |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

75005,00 руб.- косметический ремонт лестничных клеток (3 подъезд): окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон, дверей, улучшенная масляная окраска поверхностей труб, окраска масляными составами больших металлических поверхностей, металлических решеток, торцов лестничных маршей, сплошное выравнивание штукатурки;

9038,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал);

625,00 руб.- смена дверных приборов петли, пружины;

27896,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

1133,00 руб.- смена стекол (4 подъезд);

35596,00 руб.- демонтаж оконных коробок в каменных стенах, снятие оконных переплетов остекленных, установка оконных блоков из ПВХ (4 шт., 3 подъезд);

2374,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.7);

15722,53 руб.- смена водомеров, установка фильтров, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов, смена задвижек, установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах (подвал);

3260,29 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (кв.15);

3059,56 руб.- смена электросчетчика трехфазного ВРУ;

7580,22 руб.- демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, установка оконных блоков из ПВХ профилей (подъезд 2);

36750,86 руб.- ремонт межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой (кв.6,7);

12065,25 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.2, подвал);

247,51 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.19);

12020,12 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал, теплоцентр);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **487 779 рублей 50 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.10** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **201061,90** | **215323,14** | **215154,64** | **264071,82** | **152144,72** |

**Виды и стоимость работ:**

2001,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов (подвал);

69798,00 руб.- смена задвижек, установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах (подвал);

155,00 руб.- смена патронов (7 подъезд);

45913,76 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 3,6,9);

10491,52 руб.- смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, снятие водомеров, установка счетчиков (водомеров) (подвал);

19394,11 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена сгонов у трубопроводов (кв. 26,28,30,78);

22440,18 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (розлив ГВС, кв. 61);

5433,79 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (ремонт примыканий трубопроводов на кровле подъезды 7,8);

6303,41 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 5,17,25);

31022,85 руб.- ремонт межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой;

7938,87 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб (кв. 27,46,48);

813,98 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

992,48 руб.- монтаж циркуляционного насоса ГВС;

5676,27 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.110);

9567,19 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 75);

17044,50 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (56 м/п), установка патрона (подвал);

9085,00 руб.- замена насоса на блоке ГВС WRS-40/10;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **350 697 рублей 82 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.11** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **-70254,13** | **115254,00** | **110625,33** | **356273,91** | **-315902,71** |

**Виды и стоимость работ:**

1874,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал);

43111,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал, кв.46,49);

15747,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов, демонтаж радиаторов стальных, установка радиаторов стальных ( кв. 11,22,23,25);

11030,91 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы ( кв. 22,24);

13056,30 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв. 21);

891,82 руб.- смена стекол (3 подъезд);

12935,45 руб.- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (козырек 2 и 3 подъездов);

20522,45 руб.- замена стояков ГВ и ХВ: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

101257,47 руб.- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, снятие водомеров, установка счетчиков, установка фильтров, смена задвижек, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (замена розлива ХВС);

1733,45 руб.- провод групповой осветительных сетей;

25581,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 9-40);

84000,00 руб.- замена опор козырька подъездов № 1,2,3,4, восстановление ступеней подъездов № 1,2,3, демонтаж и монтаж опорной стенки спуска в подвал №1;

9693,12 руб.- ремонт межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой ( кв. 21,23);

8981,38 руб.- смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов ( кв.22,24, подвал);

5858,56 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **245 497 рублей 04 копейки**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.12** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **-1014,39** | **116308,93** | **109819,42** | **231810,81** | **-123005,78** |

**Виды и стоимость работ:**

75010,00 руб.- косметический ремонт лестничных клеток (3 подъезд): окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон, дверей, улучшенная масляная окраска поверхностей труб, окраска масляными составами больших металлических поверхностей, металлических решеток, торцов лестничных маршей, сплошное выравнивание штукатурки;

2104,00 руб.- смена стекол (подъезд 3);

7234,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов , смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 6,9,12);

9826,23 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 12,15);

17485,80 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв. 14, 46,49);

12109,63 руб.- монтаж ограждающих конструкций- ремонт контейнерной площадки;

4826,09 руб.- замена обратки ГВС: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (2 подвал);

5628,30 руб.- провод кабеля по установленным конструкциям, установка выключателя, патрона (подвал);

89282,78 руб.- замена обратного розлива ГВС: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал);

4048,63 руб.- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.26,28);

3441,46 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.8,14);

813,89 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **380 838 рублей 01 копейка.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.13** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **-234779,65** | **214659,24** | **227186,91** | **441422,08** | **-449014,82** |

**Виды и стоимость работ:**

1963,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (2 подъезд);

393,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (подъезд 7);

10366,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв.53, подвал);

512,00 руб.- заделка отверстий в железобетонных перекрытиях (кв.5,2);

1517,59 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

19368,32 руб.- демонтаж дверных коробок, снятие дверных полотен, установка металлических дверных блоков в готовые проемы (установка дверей в подвал);

18032,13 руб.- смена водомеров, установка фильтров, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов, смена задвижек, установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах (теплоцентр);

6152,84 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 11,85);

7580,22 руб.- демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, установка оконных блоков из ПВХ профилей (подъезд 1);

27111,50 руб.- смена сгонов у трубопроводов, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

61342,02 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв. 16,33,34,76);

14142,22 руб.- прокладка кабеля по установленным конструкциям с установкой ответвительных коробок, установка автоматического выключателя 25А, установка патрона 10 шт., монтаж розетки 10 шт. (подвал);

14504,39 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 47, 4/7);

5705,06 руб.- провод кабеля по установленным конструкциям, установка розетки штепсельной неутопленного типа, патрона (подвал);

136656,64 руб.- замена обратного розлива ГВС: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал);

64864,04 руб.- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 39,41,43,45,31, подвал);

1449,61 руб.- заделка отверстий в местах прохода трубопровода в перекрытиях (кв. 39,45);

41073,23 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 1,4,7,10,13,28,79);

8171,76 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками;

516,51 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.79);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **391 711 рублей 65 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.14** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **41160,49** | **115314,27** | **121878,23** | **55650,99** | **107387,73** |

**Виды и стоимость работ:**

17680,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы ( подвал, кв. 1,2);

451,29 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб( кв. 4);

8313,13 руб.- монтаж автоматов, установка светильников, провод групповой осветительных сетей (подъезд 4);

17223,84 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв. 41);

61,41 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (1 подвал);

7410,00 руб.- ремонт межпанельных швов изнутри (расшивка, утепление, штукатурка) (6 п/м, кв.14);

4511,32- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **367 877 рублей 21 копейка.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.15** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **-38469,17** | **124133,04** | **123183,04** | **301828,61** | **-217114,74** |

**Виды и стоимость работ:**

2812,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал, кв. 2,6,17,19,23);

538,00 руб.- смена дверных приборов- задвижки ( подвал);

4049,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (подвал);

6098,00 руб.- провод кабеля по установленным конструкциям с установкой ответвительных коробок, установка патрона, розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (подвал);

70700,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб (подвал- замена розлива ГВС);

1251,00 руб.- смена дверных приборов: ручки- скобы, петли (чердак);

6373,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв.32, подвал);

1488,16 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.36);

891,82 руб.- смена стекол (8 подъезд);

4913,11 руб.- замена стояка ХВС: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 30,34);

1123,35 руб.- смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв. 36);

7664,51 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ( кв. 4,8,12, 10);

151024,00 руб.- косметический ремонт подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, разделка поверхности по клеевой окраске валиком, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон, металлических решеток, оград, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей за один раз с расчисткой старой краски;

1920,27 руб.- укрепление оконных и дверных коробок без конопатки, смена стекол;

3000,00 руб.- работы по спилу деревьев;

22855,18 руб.- прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 15,19,23,27);

3835,90 руб.- смена стекол, устройство стальных лестниц в тоннелях, заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях;

4688,99 руб.- провод кабеля (40 п/м);

5924,08 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой (кв.5);

678,24 руб.- заделка подвальных окон фанерой (подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **221 395 рублей 98 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.15а** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -490096,24 | 123821,20 | 124641,55 | 343552,59 | -709007,28 |

**Виды и стоимость работ:**

17478,00 руб.- замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления (подвал, кв. 21,25);

562,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв.2);

1914,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 32, подвал);

2232,23 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 25);

77226,11 руб.- замена розлива ГВ со сборками: разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопровода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов;

6623,76 руб.- смена внутренних трубопроводов, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.3,4,8, подвал);

5019,48 руб.- смена дверных приборов- петли, ручки-скобы, ремонт металлических лестничных решеток (мусоропровод, перила);

21440,65 руб.- , замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена задвижек, установка счетчиков, (кв.1, подвал, кв.11,25);

1448,07 руб.- заделка отверстий в перекрытиях железобетонных;

19493,48 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв. 11,17,24,28,30);

151024,00 руб.- косметический ремонт подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, разделка поверхности по клеевой окраске валиком, улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон, металлических решеток, оград, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей за один раз с расчисткой старой краски;

337,00 руб.- смена дверных приборов- задвижки (подвал);

4000,00 руб.- работы по спилу деревьев;

1039,23 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.36);

19008,81 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв. 21,25,33);

2758,78 руб.- смена стекол, разборка покрытий полов из линолеума, устройство покрытий из линолеума (лифт), устройство стальных лестниц в тоннелях;

11946,99 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет **342 552 рубля 60 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.16** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **-344325.91** | **217600,23** | **219056,48** | **137586,56** | **-262855,99** |

**Виды и стоимость работ:**

205,00 руб.- смена дверных приборов- задвижки (чердак, подвал);

8641,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.13,32,83,85,86);

1031,21 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.80);

4261,03 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв. 71);

891,82 руб.- смена стекол ( 2 подъезд);

1575,62 руб.- , смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал, кв. 1,46);

20836,06 руб.- установка автоматического выключателя 16А, установка светильника, прокладка кабеля по установленным конструкциям с установкой ответлительных коробок (подвал);

15160,42 руб.- демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, установка оконных блоков из ПВХ профилей (подъезды 2,5);

13366,93 руб.- демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, снятие дверных полотен, установка дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, простая окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов (подъезд 5);

38187,62 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой (подъезд 1,5 козырьки, кв. 44,45);

17126,46 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб (кв.42, подвал 6);

3168,13 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв.73);

1986,43 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (8 подвал);

813,89 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

257,46 руб.- смена дверных приборов- пружины;

10077,48 руб.- монтаж и замена циркуляционного насоса ГВС WRS-40/10;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **706 129 рублей 15 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.18** |
| Остаток на **01.01.2018** | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -224617,09 | 215933,12 | 217364,77 | 424316,81 | -431569,13 |

**Стоимость и виды работ:**

2677,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (подвал, кв. 14);

248,00 руб.- смена ламп накаливания (подъезд 7);

54681,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 67,76,79, подвал);

105858,00 руб.- замена обратного розлива ГВС: разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл- полимерных труб (подвал);

30718,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв. 33,72,74);

2856,00 руб.- смена дверных приборов: петли, установка неостекленных оконных переплетов створных (5 п);

28147,41 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв. 34,77,80,83, подвал);

19368,32 руб.- демонтаж дверных коробок, снятие дверных полотен, установка металлических дверных блоков в готовые проемы (смена дверей в подвал);

6467,74 руб.- смена сущ-их рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (5 п.);

503,02 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

8150,70 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (кв. 53,65);

6614,24 руб.- смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы при стояковой системе отопления (кв. 21,74);

25608,91 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв. 41,53,84);

569,59 руб.- ремонт цементной стяжки (кв. 3/6);

5355,60 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой (кв.14);

13030,65 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.67, подвал);

4000,00 руб.- работы по спилу деревьев;

13316,76 руб.- установка радиаторов стальных, смена вентилей и клапанов обр. муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 22,15,44);

53428,32 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской (1-6 подъездные козырьки);

8634,85 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 36,38,73);

11282,19 руб.- установка оконных блоков ПВХ, демонтаж оконных коробок, смена дверных приборов- пружины (2 подъезд, 5 этаж, 5,8 подъезды);

16554,73 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей, смена вентилей и клапанов обр. муфтовых (53/55, 49/47);

6245,78 руб.- изготовление и настил деревянных щитов над приямками;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **167 526 рублей 38 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.19** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -315723,25 | 115436,29 | 117189,32 | 113843,13 | -312377,06 |

**Виды и стоимость работ:**

239,00 руб.- смена патронов, смена ламп накаливания (4 подъезд);

1962,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.23);

3174,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.45);

153,00 руб.- смена выключателей (подъезд 4);

1207,63 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.8);

22721,20 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв, 22,24,40);

2320,53 руб.- прокладка кабеля по установленным конструкциям с установкой ответлительных коробок, установка патрона 3 шт. (подвал);

4000,00 руб.- работы по спилу деревьев;

21084,30 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленновых канализационных труб ( кв. 41,44,47,50);

35618,88 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской (1-4 подъездные козырьки);

4486,53 руб.- заделка подвальных окон фанерой, ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой;

11876,59 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей, смена сгонов у трубопроводов (кв. 36,39,42,45,48);

4999,65 руб.- изготовление и настил деревянных щитов над приямками;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет **166 303 рубля 12 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.20** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -30693,33 | 115759,66 | 115033,57 | 293935,46 | -209595,22 |

**Стоимость и виды работ:**

10724,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал, кв.31,33,46,49);

1963,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (2 подъезд);

12749,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал, кв.7,10);

1914,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.35);
689,00 руб.- смена стекол (3 подъезд);

1931,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ( подвал, кв.17);

79805,00 руб.- косметический ремонт 3 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

3224,29 руб.- смена светильников с лампами накаливания, провод групповой осветительных сетей (3 подъезд);

5780,45 руб.- смена водомеров (подвал);

8970,09 руб.- установка окна: снятие оконных переплетов остекленных, демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ, сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях (3подъезд);

8150,70 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (кв. 14,46);

5589,91 руб.- установка дверных полотен;

453,17 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных (кв. 43);

28355,40 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( подвал, кв. 4,43,46,49);

22882,98 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 39,48);

41255,21 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв. 17,16,29,27,36, подвал);

4000,00 руб.- работы по спилу деревьев;

35618,88 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов, окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской (1-4 подъездные козырьки);

813,89 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

1092,07 руб.- установка автоматического выключателя 25А (кв. 6);

12973,77 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.38);

4999,65 руб.- изготовление и настил деревянных щитов над приямками;

 Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **203 762 рубля 88 копеек.**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.41** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 82939,97 | 161517,93 | 166722,01 | 358382,08 | -108720,10 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Стоимость и виды работ:**

8713,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов ( кв. 45,53);

1335,00 руб.- смена дверных приборов- задвижки, заделка отверстий в перекрытиях железобетонных (подвал);

322,00 руб.- смена патронов, смена ламп накаливания (3 подъезд);

1353,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.45);

484,00 руб.- смена дверных приборов ручки- скобы;

17798,00 руб.- замена внутр.трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов (кв.11,14,46,48);

758,00 руб.- заделка отверстий в ж/б перекрытиях(кв.48), заделка подвальных окон фанерой (подъезд 3);

44184,67 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( подвал);

1207,63 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 8/11);

1811,46 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.8,22);
649,72 руб.- смена дверных приборов- ручки-скобы;

45778,77 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб (кв. 46,49, теплоцентр);

2716,92 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (кв.58);

1260,50 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.8);

15011,35 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся ;

4010,66 руб.- установка хомута на мусоропровод: покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной; ремонт контейнерной площадки: монтаж ограждающих конструкций (подъезд 1);

106648,83 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 1,8,11,21,24,27,30);

14634,72 руб.- заделка отверстий в местах прохода трубопровода в перекрытиях оштукатуренных, ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой;

86643,00 руб.- косметический ремонт: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов, труб, улучшенная окраска масляными составами стен (подъезд 1);

3060,85 руб.- монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (монтаж погрузочного клапана мусоропровода (1 подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **229 450 рублей 47 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.42** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 54418,13 | 160378,80 | 158579,02 | 359040,47 | -146043,32 |

**Стоимость и виды работ:**

17000,00руб.- тех. Экспертиза фасада МКД;

30875,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.11,37,40,43);

11442,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы ( кв. 11,38,45);

95376,00 руб.- частичная замена розлива ГВС (подвал)- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы;

207,00 руб.- смена дверных приборов- ручки- скобы (подвал 1 подъезд);

213,00 руб.- смена дверных приборов: ручки- скобы (подвал 2);

9507,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов ( подвал, кв. 7,39,42);

9169,35 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, снятие водомеров, установка счетчиков, смена сгонов у трубопроводов (кв. 36,39,51, подвал);

7401,40 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов (кв. 10,40);

6165,95 руб.- , замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.13);

18186,98 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 15,48,51,54);

57084,21 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв. 5,40,45);

689,00 руб.- заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях;

1523,78 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

2716,54 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (кв. 9/5);

687,34 руб.- заделка отверстий в местах прохода трубопровода в перекрытиях оштукатуренных;

1092,07 руб.- установка автомат. выключателя 2П 25А (кв. 29);

86643,00 руб.- косметический ремонт: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов, труб, улучшенная окраска масляными составами стен (подъезд 4);

3060,85 руб.- монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (монтаж погрузочного клапана мусоропровода (1 подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **51 420 рублей 44 копейки.**