**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.1** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 158982,45 | 156013,08 | 156817,44 | 207846,89 | 107953,00 |

**Виды и стоимость работ:**

19658,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 2,3,6,18);

2371,00 руб.- смена стекол (подъезд 2), смена дверных приборов- задвижки (подвал 2), сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором (установка новых досок объявлений 1 подъезд);

5797,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 17/21);

2449,44 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 21,25);

81804,00 руб.- косметический ремонт 1 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

902,60 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.6);

10365,13 руб.- установка поручня металлического (3 подъезд), изготовление и настил щитов над приямками ( подъезды 2-4), смена дверных приборов- ручки- скобы;

14569,08 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена задвижек, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( кв. 6,21,22, подвавл);

891,82 руб.- смена стекол (1 подъезд);

15719,53 руб.- , замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена водомеров (замена трубы ГВ, кв.20);

1115,74 руб.- ремонт металлических лестничных решеток, окраска стен;

1700,91 руб.- смена электросчетчика однофазного ВРУ;

3669,23 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 24);

15525,72 руб.- смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена задвижек (подвал, кв.52);

390,71 руб.- смена дверных приборов- петли (1 подвал);

992,48 руб.- монтаж циркуляционного насоса ГВС;

29515,42 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 8,30,53, подвал);

409,08 руб.- заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в оштукатуренных стенах (кв.30);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **322 200 рублей 85 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.2** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 98114,72 | 155896,80 | 150251,12 | 127684,51 | 120681,33 |

**Виды и стоимость работ:**

2371,00 руб.- смена стекол (2 подъезд), смена дверных приборов- задвижки (подвал 2), сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором (установка новых досок объявлений 1 подъезд);

2653,71 руб.- смена задвижек (подвал, т/ц);

81978,00 руб.- косметический ремонт 1 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

4848,24 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 24,25,28);

891,82 руб.- смена стекол (2 подъезд);

2255,80 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв.46);

1321,11 руб.- ремонт металлических лестничных решеток, окраска стен, смена дверных приборов - ручки-скобы (1 подвал);

1562,81 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, установка фасонных частей чугунных напорных (кв.52, подвал);

3059,56 руб.- смена электросчетчика трехфазного ВРУ;

9000,00 руб.- восстановление крыльца подъезда (п.1,2,3);

512,18 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 40);

5183,22 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв. 53,54);

7392,11 руб.- ограждение лестничных площадок, окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз;

4654,95 руб.- смена стекол (1 подъезд), перестилка дощатых полов не крашенных (вход в подвал), заделка подвальных окон фанерой;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **299 139 рублей 87 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.3** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 171290,57 | 636757,18 | 631926,73 | 215621,76 | 587595,54 |

**Виды и стоимость работ:**

1039,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.25);

9041,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 178,74,125, подвал);

445,00 руб.- смена стекол (подвалы 1,3,5);

352,00 руб.- сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором (установка досок- объявлений, 1-6 подъезды);

2291,10 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 191,193,197);

10580,54 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена водомеров (кв.41, 215);

4492,08 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена полотенцесушителей (кв. 93);

124384,00 руб.- замена станции и проводки на лифте: монтажные работы, пуско-наладочные работы (подъезд 2);

2770,24 руб.- смена стекол, ремонт ступеней бетонных (подъезд 2,3);

1477,78 руб.- кровельные работы: ремонт цементной стяжки (кв.178);

5766,54 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв. 88,164,206);

13949,15 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка радиаторов стальных (кв. 48,52,31,69);

2403,56 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб (подвал, кв.174);

1966,89 руб.- смена стекол (2, 5 подъезд), заделка подвальных окон фанерой;

29989,61 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв. 182,90,подвал);

798,19 руб.- смена дверных приборов- замки накладные (5 подъезд);

3875,08 руб.- монтаж автоматического выключателя (ВРУ);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **1 040 485 рублей 30 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.4** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| **-135658,72** | **159528,10** | **146535,38** | **113279,71** | **-102403,05** |

**Виды работ и стоимость:**

45090,00 руб.- смена насоса (WILO TOP 30/10): смена задвижек, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( подвал);

678,00 руб.- сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором (установка новых досок объявлений и почтовых ящиков 3 подъезд);

395,00 руб.- смена патронов, смена ламп накаливания (1,4 подъезды);

195,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.115);

1385,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 17/21);

423,00 руб.- смена дверных приборов: ручки- скобы (подвал 2);

3499,00 руб.- смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв. 67,121);

2291,10 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

2078,05 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.1);

786,86 руб.- смена дверных приборов-петли (подъезд 2);

2023,87 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

2469,13 руб.- провод кабеля по установленным конструкциям, установка светильников с лампами накаливания (подвал);

1030,71 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв. 20);

35503,55 руб.- смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.56,135,125);

813,89 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

14617,55 руб.- заделка подвальных окон железом, монтаж дверных приборов- петли, шпингалеты;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **988 595 рублей 44 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.5** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 213807,17 | 186877,80 | 186468,66 | 167010,06 | 233265,77 |

**Виды работ и стоимость:**

1862,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопровода канализации из полиэтиленновых труб ( кв.30);

1419,00 руб.- заделка отверстий в перекрытиях железобетонных (кв. 30), сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором (установка почтовых ящиков 3 подъезд), заделка подвальных окон фанерой (подъезд 1);

2178,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.3);

1914,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.45);

2068,00 руб.- смена стекол (подъезд 2);

1829,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

80007,00 руб.- косметический ремонт 3 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

13765,53 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, снятие водомеров, установка счетчиков (водомеров) (кв. 65,61, подвал);

1006,03 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.28);

3772,87 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (подъезды 1,4, кв. 66);

30295,50 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена водомеров (кв. 37,40, подвал);

2986,62 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (кв.34);

2217,45 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (кв.11);

13388,44 руб.- замена стояков ГВС и ХВС: смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.17/13);

2457,70 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 30,40, подвал);

779,97 руб.- заделка подвальных окон фанерой (фасад);

40,07 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.9);

5022,88 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 61,65);

 Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **31 777 рублей 39 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.6** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 115627,89 | 154184,28 | 153121,00 | 147048,87 | 121700,02 |

**Виды и стоимость работ:**

235,00 руб.- смена ламп накаливания, смена выключателей (1 подъезд);

1960,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв. 5/9);

1176,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 1,2);

1133,00 руб.- смена стекол (4 подъезд);

17013,24 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов ( кв.5, библиотека);

4379,84 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв.69);

4942,85 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал- магазин «БУМ»);

3059,56 руб.- смена электросчетчика трехфазного ВРУ;

4399,23 руб.- смена стекол, смена дверных приборов- петли (подъезд 3);

2541,69 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв.43, 51);

27500,00 руб.- восстановление и покраска стен погрузочного люка (подвал 2);

27500,00 руб.- косметический ремонт надстройки над спуском в подвал (погрузочный люк);

1606,69 руб.- кровельные работы, примыкание вентблока: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой (кв.55);

22274,66 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, замена трубопроводов отопления из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы при стояковой системе отопления ( кв. 2/13, книжный магазин);

1945,52 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

761,44 руб.- смена стекол (2 подъезд);

21728,61 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 31,34, подвал);

2891,54 руб.- перестилка дощатых полов не крашенных (вход в подвал), заделка подвальных окон фанерой (1,4 подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **24 037 рублей 60 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.8** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 95217,80 | 160823,38 | 153667,52 | 122722,05 | 126163,27 |

**Виды работ и стоимость:**

6829,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб (кв.44);

39104,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (стояки ГВ и ХВ с 1 по 5 этаж кв.23) (кв.51,54,55);

999,00 руб.- заделка отверстий в перекрытиях железобетонных (кв.26);

45428,49 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (магазин «Радуга», кв. 37,40);

6073,57 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 32,10/14);

1503,46 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (магазин «Радуга»);

569,03 руб.- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б (кв.27);

648,50 руб.- окраска стен;

3059,56 руб.- смена электросчетчика трехфазного ВРУ;

2677,82 руб.- кровельные работы, козырек: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой (кв.44);

6822,05 руб.- смена полотенцесушителя, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы ( кв. 40);

6783,70 руб.- провод групповой осветительных сетей, установка автомата (С 25 А) (4 подъезд);

2223,87 руб.- смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв. 18/21);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **556 527 рублей 73 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.9** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -401716,00 | 156184,62 | 152195,32 | 416896,90 | -666417,58 |

**Виды работ и стоимость:**

32827,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена водомеров (кв. 23,26);

1133,00 руб.- смена стекол (подъезд 3);

1654,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности ( кв.43,46,47);

1441,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 9,11);
1133,00 руб.- смена стекол (4 подъезд);

1379,00 руб.- смена стекол (2 подъезд);

79108,00 руб.- косметический ремонт 3 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

503,02 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв.30);

538,99 руб.- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв. 38);

1116,12 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.30);

12625,35 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (кв.40,55,56);

17299,96 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.26);

3059,56 руб.- смена электросчетчика трехфазного ВРУ;

1546,83 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 30);

146537,73 руб.- замена розлива ГВС по подвалу: разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб;

14000,00 руб.- ремонт балконных козырьков (кв. 55,56,40), укрепление балконной плиты (кв.40);

1661,17 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб (кв.38);

870,12 руб.- ремонт металлических лестничных решеток (2 подъезд);

8434,53 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 54 подвал);

22528,52 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал);

67500,00 руб.- частичное восстановление фасада и установка отливов;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **357 737 рублей 00 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.10** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -58146,37 | 157051,94 | 165516,37 | 27583,41 | 79786,59 |

**Виды работ и стоимость:**

569,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал);

1653,26 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв.24);

870,10 руб.- смена дверных приборов- замки накладные (подвал 1);

2020,61 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 49);

2471,42 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.26);

17286,94 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 23, подвал);

2712,08 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб (кв. 51);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **203 627 рублей 30 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.13** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 110232,93 | 162632,37 | 161956,61 | 301985,96 | -29796,42 |

**Виды и стоимость работ;**

754,00 руб.- смена дверных приборов петли (кровля);

5610,00 руб.- замена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлполимерных труб при стояковой системе отопления, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (подвал, кв. 10,121);
1550,00 руб.- установка дверных полотен (3 подъезд);

904,00 руб.- провод кабеля по установленным конструкциям (подвал);

1880,37 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

5467,87 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 66,110,138,66,25, подвал);

1757,90 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.46,47);

2374,50 руб.- ремонт металлических лестничных решеток;

2251,37 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал);

1198,00 руб.- смена дверных приборов- задвижки (чердак);

216,51 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.135);

11303,38 руб.- замена стояков ГВС и ХВС через перекрытие кв.22: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы;

22302,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб (кв. 152,3);

746,06 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

243670,00 руб.- косметический ремонт: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов, труб, улучшенная окраска масляными составами стен (подъезды 1,2,3);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **1 445 003 рубля 80 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.14** |
| Остаток на **01.01.2018** | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -251269,22 | 164405,90 | 167086,00 | 113133,15 | -197316,37 |

**Стоимость и виды работ:**

1770,00 руб.- смена дверных приборов- задвижки (чердак), ремонт металлических лестничных решеток (подъезд 2);

83,00 руб.- смена ламп накаливания (кв.32);

291,00 руб.- сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором- установка досок объявлений;

958,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.22);

1083,00 руб.- смена дверных приборов- ручки-скобы (подвалы 1-4);

3858,80 руб.- монтаж лотков, решеток (подъезд 1);

2078,05 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

410,78 руб.- смена дверных приборов: ручки- скобы;

17564,31 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб (кв. 85,26, подвал);

38598,47 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв. 151,152,153);

6455,58 руб.- монтаж кабеля, установка патрона, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке ( 3 подъезд);

13268,75 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.84);

746,06 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

15523,77 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.18);

10443,58 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (1,2,3 подвал, ВРУ);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **1 373 696 рублей 70 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.15** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 19993,23 | 142760,66 | 142201,55 | 352095,02 | -188900,24 |

**Стоимость и виды работ:**

2561,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал);

1874,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал);

7346,08 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.24);

80811,00 руб.- косметический ремонт 1 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

64227,00 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стеновых панелей (кв. 5,10,43,54);

71145,08 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (козырек подъезд 2, кв. 43,45,46,58,59,60);

14327,26 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена полотенцесушителей (кв.12);

74800,00 руб.- замена бетонных опор под козырьками, штукатурка и покраска подъездных козырьков и металлических конструкций, разбор пришедших в негодность бетонных опор, окраска фасада (подъезд 1,2,3,4);

698,37 руб.- заделка подвальных окон фанерой (подъезд 2,3);

6020,02 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал, кв. 7/10/13);

1654,23 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв. 10,13);
22228,57 руб.- замена стояка циркуляции ГВС (кв. 12/55), смена трубопроводов канализации (кв. 12/44): замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых;

339,13 руб.- заделка подвальных окон фанерой (2 подъезд);

4063,28 руб.- заделка подвальных окон фанерой, перестилка дощатых полов не крашенных, смена дверных приборов- петли, замки накладные (1 подъезд, 3 подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **131 608 рублей 51 копейка.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.16** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 150657,44 | 153086,85 | 155322,07 | 213261,30 | 92718,21 |

**Стоимость и виды работ:**

8016,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 26,29);

4553,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб, на многослойные металл- полимерные трубы (кв.31);

35211,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, демонтаж унитазов, установка унитазов с бачком непосредственного присоединения (кв. 16,19,22, подвал);

1018,64 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

4258,36 руб.- ограждение лестничных площадок перилами;

8684,89 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.21);

512,64 руб.- смена стекол (подъезд 1);

25650,24 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, , замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв. 37,40, подвал);

14676,99 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал);

28400,00 руб.-частичное восстановление бетонных опор под козырьками, штукатурка и покраска подъездных козырьков и металлических конструкций, окраска фасада на 4-х подъездах;

803,32 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой (кв. 30);

3308,44 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв. 55/58);

16284,49 руб.- замена стояков ГВС: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб (кв. 11,33,5,8);

1094,46 руб.- ограждение лестничных площадок перилами (подъезд 1);

512,18 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 18);

60276,65 руб.- демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, установка оконных блоков из ПВХ, смена обделок из листовой стали, заделка выбоин в полах цементных, ремонт дверных коробок (1,2,4 подъезды);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **138 592 рубля 29 копеек.**

|  |
| --- |
| Текущий ремонт 4 микрорайон д.17 |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -99221,48 | 123149,58 | 125061,74 | 37615,81 | -11775,55 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

97,00 руб.- сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором (установка почтовых ящиков, 1 подъезд);

3071,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 14/18);

754,00 руб.- смена дверных приборов петли;

9653,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов стальных, смена сгонов у трубопроводов (кв.2,3,18);

1100,00 руб.- смена дверных приборов: ручки-скобы, петли, подшивка потолков сталью оцинкованной по дереву- обивка люка на щите (подвал);

11540,64 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой (кв. 15,18,19,36);

1044,35 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.19);

454,98 руб.- смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.25);

410,13 руб.- смена дверных приборов- петли (подвал);

7559,02 руб.- монтаж патрона, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, установка автоматического выключателя (С 16 А) (1 подъезд);

1931,69 руб.- смена дверных приборов- петли, замки накладные (1 подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **331 635 рублей 37 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.18** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 20601,31 | 124146,36 | 130798,65 | 162883,15 | -11483,19 |

**Виды и стоимость работ:**

97,00 руб.- сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором (установка почтовых ящиков 1 подъезд);

754,00 руб.- смена дверных приборов петли;

1275,85 руб.- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопровода отопления при стояковой системе из многослойных металлполимерных труб (кв.2);

41680,33 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, , замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 25,29,33);

12898,67 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой (кв. 9,13,14,17,21,33);

43508,27 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена полотенцесушителей (кв. 21,25,29,33);

28098,25 руб.- замена трубопроводов отопления из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы при стояковой системе отопления, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 30/33);

7397,00 руб.- работы по спилу деревьев (подъезд- 3 березы с одним корнем);

4306,06 руб.- установка радиаторов стальных (кв.13);

2014,18 руб.- ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен (подвал 1);

18688,25 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 2,5,9,1);

1347,13 руб.- ремонт ступеней деревянных (изготовление лестниц в приямке);

818,16 руб.- заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (кв.9);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **120 326 рублей 94 копейки.**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.19** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 102840,04 | 124528,32 | 119415,52+240000(Мегафон) | 450760,85 | 11494,71 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

1935,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( подвал);

270,00 руб.- смена дверных приборов- ручки-скобы (чердак);

162316,00 руб.- замена стояков ХВС, ГВС и канализации: демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе, демонтаж унитазов, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, пробивка в бетонных потолках отверстий, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, устновка унитазов с бачком, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб, установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации;

998,00 руб.- смена дверных приборов: ручки-скобы, петли (чердак);

131942,00 руб.- ремонт межпанельных швов: ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей (кв. 8,10,11,13,14,26,30,32,36);

5881,19 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.29);

99095,78 руб.- замена розлива отопления по подвалу: разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб;

9885,69 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 20-24-28);

4716,54 руб.- ремонт металлических лестничных решеток, смена дверных приборов: петли, шпингалеты, ручки-скобы;

13041,10 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (ремонт кровли,парапета и примыкания к вентблокам);

11814,92 руб.- установка дверей: снятие дверных полотен, установка наружных дверных полотен, улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов;

4461,19 руб.- смена дверных приборов- петли (подвал), ремонт подвальной двери: установка дверных полотен наружных, смена дверных приборов-петли, ручки-скобы (подвал);

909,93 руб.- смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб (подвал);

2128,59 руб.- ремонт ступеней деревянных (изготовление лестниц в приямке), смена дверных приборов -петли (кровля);

1364,92 руб.- смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **419 879 рублей 97 копеек.**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.20** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 289341,85 | 275415,53 | 273193,71 | 172487,16 | 390048,40 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

17206,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб (кв. 17, 65-75);

240,00 руб.- утепление цоколя плитами минераловатными полужесткими (гл. фасад);

6829,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб, на многослойные металл-полимерные трубы (кв.42,84);

423,00 руб.- смена дверных приборов: ручки- скобы (подвал1,3);

7564,48 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 25);

9996,17 руб.- установка дверей в подвал: демонтаж дверных коробок в каменных стенах, установка металлических дверных блоков готовые дверные проемы;

15972,69 руб.- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлполимерных труб (кв.5,25);

35880,32 руб.- установка оконных блоков ПВХ: демонтаж оконных коробок в каменных стенах, снятие оконных остекленных переплетов, установка оконных блоков из ПВХ (10 подъезд);

22860,44 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой (кв. 66,68,70,96);

545,60 руб.- смена пакетных выключателей (кв.50);

3650,00 руб.- работы по спилу деревьев (10-й подъезд, главный фасад, 1 ясень);

8261,14 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленновых канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 25,66,89,91);

2591,62 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв.55);

22247,11 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена полотенцесушителей, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв. 61/78);

17401,43 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (подвал, кв. 97,99);

818,16 руб.- заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (кв.97);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **581 067 рублей 14 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.21** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 40803,11 | 64977,48 | 60431,81 | 105571,23 | -4336,31 |

**Виды и стоимость работ:**

637,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (2 этаж);

225,66 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 11);

82523,00 руб.- косметический ремонт 1 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

5433,79 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (ремонт кровли,парапета и примыкания к вентблокам);

8025,60 руб.- монтаж искусственных дорожных неровностей;

7984,89 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб (кв.4);

741,29 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.2);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **14 929 рублей 40 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.22** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 366379,45 | 232683,50 | 232432,11 | 382053,37 | 216758,19 |

**Виды и стоимость работ:**

327,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

30065,00 руб.- разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов (подвал);

503,02 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 6);

14521,00 руб.- ремонт козырька входа в подвальное помещение: разборка покрытий кровель из листовой стали, разборка деревянных элементов конструкций крыш- обрешетки из брусков с прозорами, стропил, разборка металлических лестничных решеток, разборка кирпичной кладки, установка стропил, устройство кровель из оцинкованной стали, антисептирование древесины (5 подъезд);

2716,92 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (ремонт примыкания к вентблокам);

36471,46 руб.- смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб (кв. 19,22,25);

30444,60 руб.- монтаж искусственных дорожных неровностей;

7691,09 руб.- провод кабеля по установленным конструкциям, установка розетки штепсельной, патрона (подвал);

5427,23 руб.- монтаж патрона, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, установка автоматического выключателя (С 25 А) (подвал);

779,97 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

138544,95 руб. - (замена розлива ГВС со сборками): замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы;

106324,21 руб.- (замена розлива ХВС со сборками): замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы;

5591,79 руб.- провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке, установка патрона (подвал);

2645,13 руб.- смена стекол (2,4,6 подъезды);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **257 213 рублей 69 копеек.**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.23** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 387195,81 | 246472,11 | 254732,33 | 50716,23 | 591211,91 |

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

131,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (подъезд 1);

1345,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов (кв. 21,95);

195,00 руб.- смена сгонов у трубопроводов (кв.1);

2184,71 руб.- установка фильтров (подвал);

2025,72 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал);

912,23 руб.- смена стекол (подъезд 6);

31099,80 руб.- .- монтаж искусственных дорожных неровностей;

4834,20 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.46);

761,44 руб.- смена стекол (6 подъезд);

1482,59 руб.- смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб (кв. 57);

1812,22 руб.- изготовление и настилка деревянных щитов над приямками, заделка подвальных окон фанерой;

515,36 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал);

1866,93 руб.- смена стекол ( 6 подъезд), заделка подвальных окон фанерой (1 подъезд), изготовление и настилка деревянных щитов над приямками;

1550,03 руб.- монтаж автоматического выключателя (кв. 66,73);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **311 178 рублей 54 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.25** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -82970,76 | 215816,03 | 220970,58 | 472779,12 | -334779,30 |

**Виды и стоимость работ:**

 74511,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена водомеров, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена приборов т/учета, вышедших из строя ( кв.6, 4,57);

11505,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 4,6, подвал);

2644,00 руб.- установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, снятие клапанов фланцевых приемных (кв.1);

219,00 руб.- смена патронов (подъезд 2);

22532,05 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 21,29,41,43);

7401,75 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

1033,64 руб.- смена дверных приборов: шпингалеты (подъезд 3), ручки- скобы;

545,60 руб.- смена пакетных выключателей (кв.55);

8458,62 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 39,68);

71850,00 руб.- восстановление стены спуска и заливка бордюра 1-го подвала, покраска крылец (подъезд 1,2,3,4,5,6,7,8);

29500,00 руб.- восстановление стен спуска в подвал (кирпичная кладка);

1550,28 руб.- укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой, смена стекол (подъезд 2,4);

5355,60 руб.- кровельные работы, козырек: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой (подъезд 5);

16843,80 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы ( кв. 2, подвал);

7774,84 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв. 35,84,85);

26476,55 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв. 22,68);

20242,59 руб.- смена стекол (2 подъезд), снятие и установка крышек люков (8 подъезд);

1024,36 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.27);

959,28 руб.- смена стекол (4 подъезд), установка почтовых ящиков, установка доски объявлений (1 подъезд);

992,48 руб.- монтаж циркуляционного насоса ГВС;

72314,00 руб.- косметический ремонт: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов, труб, улучшенная окраска масляными составами стен (подъезд 1);

72314,00 руб.- косметический ремонт: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов, труб, улучшенная окраска масляными составами стен (подъезд 2);

16730,68 руб.- смена задвижек к смене циркулярного насоса на отопление, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв. 41);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **895 349 рублей 05 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.26** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 238868,81 | 324870,95 | 317763,70 | 287101,70 | 269530,81 |

**Виды и стоимость работ:**

538,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой (подъезд 8), смена дверных приборов- задвижки (кровля);

424,00 руб.- заделка подвальных окон фанерой, сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором;

4627,00 руб.- демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов стальных (кв.105);

213,00 руб.- смена дверных приборов: ручки-скобы (подвал 2);

38960,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб ( кв. 45,48);

6386,52 руб.- снятие водомеров, установка счетчиков (водомеров) (подвал);

11704,09 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена водомеров (кв. 122,112,23, подвал);

8601,00 руб.- работы по спилу деревьев (1-й подъезд, главный фасад- 2 тополя);

1654,23 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв.26);

523,36 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.46);

128998,54 руб.- замена розлива ХВС со сборками: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы;

678,24 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

80325,00 руб.- косметический ремонт: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов, труб, улучшенная окраска масляными составами стен (подъезд 1);

3468,72 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, очистка внутренней канализационной сети ( кв. 57, подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **608 896 рублей 62 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.27** |
| Остаток на 01.01.2017 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -378179,25 | 270377,98 | 276754,73 | 562593,53 | -664018,05 |

**Стоимость и виды работ:**

54752,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, демонтаж радиаторов весом до 80кг, установка радиаторов стальных, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы ( кв. 49,24,16,30,32,34,68 );

2387,00 руб.- смена выключателей (кв.16), смена розеток, провод кабеля по установленным конструкциям (3 подъезд);

662,00 руб.- сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором, заделка отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором (подъезд 7), заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (кв. 30-34);

21291,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл- полимерные (кв. 13,44,87,25,19);

4913,11 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.10);
1622,91 руб.- смена стекол (3 подъезд), установка почтовых ящиков (3 подъезд);

5787,17 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.5,59);

649,72 руб.- смена дверных приборов- ручки-скобы (1,2.4 подвал);

9329,01 руб.- смена дверных приборов: ручки- скобы, снятие оконных переплетов, демонтаж оконных коробок в каменных стенах, установка оконных блоков ПВХ (3 подъезд);

114492,46 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой ( кв. 66,74,78,86,87,96,105,108, клуб «Юность»);

316,11 руб.- установка почтовых ящиков (подъезд 10);

2677,51 руб.- прокладка кабеля по установленным конструкциям с установкой ответвительных коробок, установка светильника «Шар» 5 шт. (подъезд.1);

6451,44 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв.5);

13454,32 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв. 45/54, кв.108,109);

1256,23 руб.- заделка подвальных окон фанерой (9 подъезд), смена дверных приборов- петли (1,2 подвал);

14502,61 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 3,6,9, подвал);

20984,06 руб.- смена дверных приборов- петли (1,4 подвалы), демонтаж оконных коробок в каменных стенах, установка оконных блоков из ПВХ (10 подъезд);

82614,00 руб.- косметический ремонт: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов, труб, улучшенная окраска масляными составами стен (подъезд 5);

75197,00 руб.- косметический ремонт: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов, труб, улучшенная окраска масляными составами стен (подъезд 10);

101568,93 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей (кв. 4,7,10,9,12,15,45,91,76,78);

514,94 руб.- смена дверных приборов- пружины (5,10 подъезды);

27170,00 руб.- ремонт межпанельных швов изнутри (расшивка, утепление, штукатурка) (кв. 54);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет**: 215 327 рублей 98 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.28** |
| Остаток на 01.01.2018  | Начислено  | Собрано  | Выполнено  | Остаток на 31.12.2018 |
| 385013,62 | 644372,13 | 644307,37 | 369009,12 | 660311,87 |

**Виды и стоимость работ:**

958,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 12);

1963,00 руб.- ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подъезд 5);

35305,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов, замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлполимерных труб при стояковой системе отопления (кв. 8-12-16, 181 подвал);

9249,05 руб.- снятие водомеров, установка счетчиков (водомеров) (подвал);

2632,57 руб.- смена электросчетчиков (4 подъезд);

11165,11 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена водомеров (кв. 102,106,55,160,51);

11006,75 руб.- провод групповой осветительных сетей, прокладка гофрированных труб ПВХ для защиты проводов, смена пакетных выключателей (смена фотореле), установка автоматов (подвал);

408,82 руб.- смена дверных приборов- проушины (подъезд 5);

4988,27 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (кв. 198, подвал);

260007,00 руб.- ремонт подъездов: демонтаж облицовки, рам, покрытие поверхностей грунтовкой, ремонт штукатурки внутренних стен, сплошное выравнивание поверхностей, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами, установка оконных блоков, устройство обделок на фасадах, монтаж опорной конструкции под козырек, окраска металлических огрунтованных поверхностей, перевозка грузов;

9735,93 руб.- установка скамеек на детской площадке;

1500,61 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 173,40);

1654,23 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв. 179);

1237,72 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв. 181);

1810,37 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв.143);

11071,60 руб.- заделка подвальных окон фанерой (фасад), снятие и установка крышек люков (6 подъезд);

512,18 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв.213);

3802,91 руб.- установка скамейки (6 подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **736 066 рублей 73 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.31** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 376616,47 | 323071,67 | 291943,18 | 188031,70 | 480527,95 |

**Виды и стоимость работ:**

623,00 руб.- смена светильников с лампами накаливания (подъезд 8);

424,00 руб.- сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором (подъезд 1), заделка подвальных окон фанерой;

327,00 руб.- смена патронов (подвал 1), смена ламп накаливания (подвал 1);

761,00 руб.- заделка отверстий в стенах железобетонных (6 подъезд);

81444,00 руб.- косметический ремонт 1 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

216,57 руб.- смена дверных приборов- ручки- скобы (4 подвал);

2123,98 руб.- цементирование промоины под отмостку (подъезд 7);

12500,00 руб.- замена выпуска канализации, завоз грунта и выравнивание газона;

2387,82 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.105);

66198,00 руб.- расходомер- счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР Ду 50, источник вторичного питания DR-30.24;

769,86 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 31);

1356,47 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

18900,00 руб.- замена выпуска канализации (подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **163 795 рублей 31 копейка.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.33** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -202246,40 | 155446,26 | 158 196,88 | 83633,45 | -127682,97 |

**Виды и стоимость работ:**

2929,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 26, 1 подъезд);

543,00 руб.- смена дверных приборов- задвижки (2 подъезд);

155,00 руб.- смена патронов (4 подъезд, площадка этаж 5);

38907,21 руб.- снятие счетчиков, установка счетчиков (водомеров) (подвал, т/ц);

891,82 руб.- смена стекол (2 подъезд);

324,25 руб.- окраска стен (закраска надписей);

32127,40 руб.- демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, установка оконных блоков из ПВХ профилей, изготовление и установка оконных отливов (подъезд 2);

3511,87 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал, кв.19);

890,88 руб.- смена стекол (подъезд 3);

2232,91 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

1120,11 руб.- цементирование порожка в подъезде (3 подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **208 472 рубля 56 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.34** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 123043,72 | 154808,10 | 156082,82 | 284316,33 | -5189,79 |

**Виды и стоимость работ:**

70761,00 руб.- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, прокладка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена водомеров, ( кв. 30,47,51/52);

2542,00 руб.- смена стекол (подъезд 2), устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (кв.51);

41265,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 2,17, почта- подвал);

1409,00 руб.- устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (подъезд 1- сан.-тех.ниша);

22569,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные (подвал, кв. 31- почта);

866,00 руб.- смена стекол ( подъезд 4);

477,00 руб.- заделка отверстий в местах прохода трубопровода (кв.31);

23605,15 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из полиэтиленов канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (КВ. 51,54,55);

26698,30 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (кв. 26,27);

4865,95 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.50);

324,25 руб.- окраска стен (закраска надписей);

3061,15 руб.- кровельные работы (кв. 53);

2428,87 руб.- смена полотенцесушителей (кв. 16);

1477,78 руб.- кровельные работы: ремонт цементной стяжки (кв.26);

8561,58 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.40,1);

65372,00 руб.- расходомер- счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР Ду 40, источник вторичного питания DR-30.24;

7774,84 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв. 15,39,40);

257,46 руб.- смена дверных приборов- пружины (3 подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **231 125 рублей 99 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.35** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 172881,98 | 185386,56 | 193500,02 | 73695,46 | 292686,54 |

**Виды и стоимость работ:**

1485,00 руб.- смена стекол (подъезд 1);

2276,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные (кв. 36);

101,00 руб.- установка доски объявлений: сверление отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором (подъезд 3);

29238,50 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 22-25,45-47);

1960,53 руб.- установка цементных поручней (подъезд 2);

324,25 руб.- окраска стен (закраска надписей);

12497,72 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой ( кв. 17);

3284,68 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена внутренних трубопроводов чугунных канализационных труб (кв.2);

7591,00 руб.- работы по спилу деревьев (дворовый фасад между 1-м и 2-м подъездами- 3 березы);

13275,10 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 45,46);

779,97 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

881,71 руб.- смена стекол (4 подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **148 688 рублей 09 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.36** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 100822,03 | 184851,48 | 199085,25 | 63978,57 | 235928,71 |

**Виды и стоимость работ:**

44453,00 руб.- смена насоса (подвал);

1123,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб ( кв.37);

2276,00 руб.- .- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные ( кв.25);

2632,57 руб.- смена электросчетчиков (3 подъезд);

1521,64 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

324,25 руб.- окраска стен (закраска надписей);

6767,34 руб.- установка скамеек, устройство металлических ограждений (подъезд 1);

2759,00 руб.- работы по спилу деревьев (4-й подъезд, торец дома 1 ясень);

870,12 руб.- ремонт металлических лестничных решеток (2 подъезд);

610,40 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

641,25 руб.- смена стекол (4 подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **130 676 рублей 16 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.37** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 154682,58 | 208699,95 | 202770,57 | 203110,72 | 154342,43 |

**Виды и стоимость работ:**

3451,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв 35);

9976,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные, демонтаж радиаторов весом до 80 кг., установка радиаторов стальных, смена сгонов у трубопроводов (кв. 29);

1766,00 руб.- изготовление дверцы в приямок (подъезд 7);

347,00 руб.- провод кабеля по установленным конструкциям (подвал);

8632,00 руб.- смена стекол, монтаж решеток из стали, смена дверных приборов: петли, шпингалеты, установка неостекленных оконных переплетов, заделка подвальных окон фанерой (подъезд 7);

85491,00 руб.- косметический ремонт 7 подъезда: окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, стен, простая масляная окраска ранее окрашенных стен, окон, металлических решеток, поверхностей труб;

6386,52 руб.- снятие водомеров, установка счетчиков (водомеров) (подвал);

1671,76 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов (подвал);

8569,75 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена водомеров (подвал);

1936,25 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

3606,96 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.10);

1654,23 руб.- кровельные работы: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв.44);

512,18 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

66304,52 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся ( кв. 47,51,58,60,72,77,103);

2398,60 руб.- смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена сгонов у трубопроводов (кв. 29);

406,95 руб.- заделка подвальных окон фанерой;

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **404 837 рублей 64 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.40** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| -320648,99 | 379743,59 | 376940,41 | 174148,20 | -117856,78 |

**Виды и стоимость работ:**

5219,00 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 35, 90,93);

17000,00 руб.- тепловизионное обследование жилых домов;

10112,00 руб.- смена стекол (подъезд 3), смена дверных приборов петли (подъезд 2 мусоропровод);

5368,97 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 4,26);

12000,00 руб.- проведение энергетического обследования;

11667,27 руб.- смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 2,26, маг.»Зима-Лето»);

216,57 руб.- смена дверных приборов- ручки-скобы ( подвал 2);

6387,59 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения на многослойные металл- полимерные трубы (кв.43,46);

216,57 руб.- замена дверных приборов - ручки-скобы (подвал2);

4890,21 руб.- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб ( кв. 24,42);

799,13 руб.- окраска стен (закраска надписей), ремонт металлических лестничных решеток (1 подвал);

696,35 руб.- смена светильников (подъезд 1);

33329,49 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб (подвал, кв. 14,17,20);

987,17 руб.- смена дверных приборов- петли, ручки-скобы (подъезд 2);

6459,70 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал, кв.61);

603,23 руб.- провод кабеля по установленным конструкциям (подвал);

4783,58 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 70, ЗАГС);

15330,18 руб.- установка оконных блоков: демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из профилей ПВХ (1 подъезд);

14222,69 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( кв. 35/38, подвал);

9201,46 руб.- установка клапанов приемных на мусоропроводе (2 подъезд);

456,50 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.1);

14200,54 руб.- монтаж затворов из тонколистовой стали (приемный клапан мусоропровода), установка заплат из листовой стали (установка хомутов на мусоропровод), смена дверных приборов- пружины ( 1,2 подвалы, 3 подъезд);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 01 января 2019 года составляет: **243 369 рублей 67 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.43** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 27579,02 | 160113,32 | 165162,25 | 229169,50 | -36428,23 |

**Виды и стоимость работ:**

21201,00 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 23,26,54,57,60);

2301,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.46/49);

1228,00 руб.- смена дверных приборов пружины, петли (подъезд 1 чердак);

32795,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные (кв. 16,31,46,14,4);

2411,67 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых(подвал,кв.14,49);
1279,10 руб.- смена дверных приборов: петли, замки накладные (2 подвал);
2155,92 руб.- ремонт кровли: смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (кв. 13,14,15);

14739,31 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.31);

25405,11 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена полотенцесушителей, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб (кв. 7,51);

4942,85 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (подвал, кв.31);

21000,00 руб.- частичная штукатурка и покраска входов в подъезды;

20859,41 руб.- смена внутр.трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 11,14,4,28);

1718,00 руб.- кровельные работы: ремонт цементной стяжки (кв.13);

22860,30 руб.- смена внутр.трубопроводов из стальных труб, смена внутр. трубопроводов из чугун-ных канализационных труб, смена вентилей и клапанов обрат.муфтовых, замена внутр. трубопрово- дов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы(кв.1/4);

31681,35 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв. 7,34,37,40);

5117,83 руб.- установка автоматического выключателя (25А) (1 подвал), провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке (1 подъезд);

9056,42 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена полотенцесушителей, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб (кв. 52,50,41,37,под.);

4614,74 руб.- смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой, заделка подвальных окон фанерой (4 подъезд);

3802,49 руб.- смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.43, подвал);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **242 268 рублей 10 копеек.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.44** |
| Остаток на 01.01.2018 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2018 |
| 174142,93 | 159798,84 | 156618,15 | 413710,82 | -82949,74 |

**Виды и стоимость работ:**

1805,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых ( подвал);

24512,00 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 33,36,39,46,49);

778,00 руб.- заделка отверстий в железобетонных перекрытиях (2 подъезд), смена двнерных приборов- пружины (4 подъезд);

41280,36 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы ( подвал, кв. 49,52,46,55,58,13);

3691,81 руб.- смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (подвал);

37020,82 руб.- замена стояков ГВС и ХВС: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв. 39,52,55,57,58,60);

15512,46 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена полотенцесушителей (кв. 24,40-43);

21000,00 руб.- частичная штукатурка и покраска входов в подъезды;

3016,30 руб.- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 5,8);

4447,72 руб.- смена трубопроводов из полиэтиленновых канализационных труб (подвал);

72867,05 руб.- ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся (кв. 2,5,6,13,16,41);

47112,79 руб.- демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена полотенцесушителей (кв. 31,28,42,6);

731,80 руб.- смена дверных приборов- петли (2 подвал), заделка подвальных окон фанерой;

80439,97 руб.- замена розлива ГВС: замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы;

992,48 руб.- монтаж циркуляционного насоса ГВС;

55189,41 руб.- демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых (кв. 7,24,45,60,42);

3312,85 руб.- заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, смена дверных приборов- петли клапана мусоропровода ( подъезды 1,2,3);

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги перед управляющей организацией ООО «Возрождение» на 31 декабря 2018 года составляет: **152 551 рубль 65 копеек.**