|  |
| --- |
| **Текущий ремонт ул.Плаунская д.5** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 86 903,06 | 39 905,24 | 39 825,70 | 98 932,00 | 27 796,76 |

**Виды и стоимость работ:**

**98932,00**-косметический ремонт, демонтаж и установка двух оконных блоков из ПВХ (1,2 подъезд)

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт ул.Плаунская д.7** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 20 422,74 | 27 603,45 | 20 987,31 | 55 996,00 | -14 585,95 |

**Виды и стоимость работ:**

**55996,00**-косметический ремонт, демонтаж и установка одного оконного блока из ПВХ (1 подъезд)

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт ул.Борисова д.2** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -179 464,04 | 207 065,90 | 180 065,29 | 32 668,03 | -32 066,78 |

**Виды и стоимость работ:**

**9445,36**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (кв.11,13,24);

**2181,13**-смена вентилей (подвал);

**787,78**-смена дверных приборов (1 подъезд);

**5605,40**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (кв.23)

**1712,24**-замена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.17/1)

**1492,12**-смена трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб (2 подъезд)

**11444,00**-частиный ремонт фасада (кв.17/4)