|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.1** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 107 953,00 | 209 768,88 | 205 698,03 | 622 482,27 | -308 831,24 |

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

**45421,68**-смена задвижек, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.29,8,20,3,31,34,37, нежилое помещение 1 этаж)

**6377,87**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.19,50)

**33711,29**-замена внутренних трубопроводов, установка полиэтиленовых фасонных частей (кв. 9,20,23,26)

**217350,66**-замена розлива ГВС и ХВС (подвал)

**6164,90**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения и смена полотенцесушителей (кв.10)

**27792,33**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов, смена обделок из листовой стали (установка откосов) (кв.1,2,3,4, подъезды, козырьки, кв. 53)

**406,74**-смена сгонов у трубопроводов (кв.9)

**2434,80**-замена комплекта термометров сопротивления на общедомовом приборе учета

**2908,97**-замена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.8,9)

**54930,22**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов (кв.23,32,35,38) **1694,85**-перестилка дощатых покрытий, масляная окраска ранее окрашенных потолков, смена стекол (1,2 подъезды) **9310,82**-демонтаж оконных коробок, установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей (1 подъезд) **84864,86**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (кв.1,5,9,40, подвал) **1024,16**-смена стекол (4 подъезд) **1499,24**-смена дверных приборов петли (подвальные двери) **105237,86**-смена вентилей, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка фасонных частей тройников (кв. 1, подвал, нежилое помещение 1 этаж) **1312,66**-смена автоматических выключателей (кв. 15) **17839,81**-установка насосов центробежных с электродвигателем (АИТП) блок ГВС

**2198,55**-смена сгонов у трубопроводов (подвал)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **423 824 рубля 83 копейки.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.2** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 120 681,33 | 216 150,12 | 223 117,12 | 341 508,96 | 2 289,49 |

**Виды и стоимость работ:**

**39146,54**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.17,20)

**41994,62**-установка окон ПВХ (1 подъезд)

**1489,06**-смена обделок из листовой стали (установка отливов) (1 подъезд)

**93751,29**-частичная замена розлива отопления

**8463,80**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного, выключателя, светильника потолочного или настенного (коммунальное освещение, 1,2 подъезд)

**8136,81**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв.19,44 и подвал)

**22649,72**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов, смена обделок из листовой стали (установка отливов), смена стекол (кв. 1,2,3,4, подъезды, козырьки; кровля кв. 38,40)

**6874,30**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена полотенцесушителей (кв.24,51)

**13969,84**-замена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (1,4 подъезды)

**4741,94**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.39)

**2438,57**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.33, подвал)

**1024,16**-замена стекол (1 подъезд)

**32173,56**-частичный ремонт отмостки бетонной

**22823,18**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал)

**41831,57**-замена выпуска канализации (1,4 подъезд)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **114 651 рубль 91 копейка.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.3** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 587 595,54 | 713 557,29 | 710 155,96 | 709 424,29 | 588 327,21 |

**Виды и стоимость работ:**

**3883,79**- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.87,68)

**2624,23**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.141)

**21524,20**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал) **13383,67**-смена внутренних трубопроводов, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал) **869,91**-смена дверных приборов петли (мусоропровод) **2877,61**-смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.37,39) **603,96**-замена пакетных выключателей (кв.168) **164529,25**-ремонт межпанельных швов, частичный ремонт фасада (кв.181,185,189,193,197,201, 205,209,213) **13585,13**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена сгонов у трубопроводов (кв.111,183) **19853,43**-демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.21,32,185) **12591,59**-цементная стяжка (лоджия кв.178), замена люка на колодец (6 подъезд) **215416,82**-замена розлива ГВС (подвал) **859,14**-замена дверных приборов петли (мусорокабина); ремонт металлических решеток (балконное ограждение) (кв. 122) **5199,34**-замена внутренних трубопроводов (кв. 71) **2889,94**-смена светильников, смена патронов (6 подъезд) **30040,00**- замена ограничителя скорости лифта (1,2 подъезд) **192000,00**-замена створок дверей шахты лифта (2,3,5 подъезд) **2984,18**-смена трубопроводов канализационных (кв.193) **3440,28**-ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов (6 подъезд) **267,82**-ремонт металлического ограждения (балконное ограждение) (кв.182)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **1 255 582 рубля 66 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.4** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -102 403,05 | 178 686,86 | 169 621,73 | 306 714,66 | -239 495,98 |

**Виды работ и стоимость:**

**1385,81**-прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (кв.64)

**183077,38**-замена розлива ХВС и ГВС (подвал)

**6482,71**-смена вентилей (кв.122), монтаж лотков, затворов (2,3 подъезды)

**515,85**-смена вентилей (кв.118)

**3365,33**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного, выключателя, светильника потолочного или настенного (3 подъезд)

**7820,29**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (1,2,3 подъезд ремонт примыкания к вентблокам)

**36655,14**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.27,38,49,40,137)

**21772,06**-демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб (ветеринарная клиника)

**461,51**-постановка заплат из листовой стали оцинкованной (контейнерная площадка)

**215,86**-смена сгонов у трубопроводов (кв.63)

**20095,66**-ремонт отмостки бетонной

**502,04**-смена дверных приборов петли (1 подъезд)

**2248,86**-смена дверных приборов (подвальные двери)

**15860,33**-смена вентилей, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.65,117)

**2412,45**-смена автоматических выключателей, замена кабеля (коммунальное освещение, 1 подъезд, 5 этаж)

**1181,45**-смена вентилей (кв. 82)

**2661,93**-смена электросчетчиков, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне (коммунальное освещение).

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **1 241 254 рубля 59 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.5** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 233 265,77 | 210 773,31 | 207 449,05 | 331 709,35 | 109 005,47 |

**Виды работ и стоимость:**

**16400,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (2 единицы)

**116586,39**-замена розлива ХВС

**95394,81**-замена розлива ГВС

**1117,40**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного установленного на стене (кв. 43)

**3236,71**-ремонт металлических решеток (балконное ограждение кв.39)

**19769,70**-демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб (кв.20,34,45)

**2615,03**-ремонт цементной стяжки (кв.39)

**18660,25**-частичный ремонт отмостки бетонной

**1545,13**-заделка подвальных окон

**15772,45**-смена светильников (1,2,3,4 подъезд)

**7490,59**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.20,51)

**15612,02**- смена дверных приборов (подвальные двери), смена кровли козырьки (4 подъезда)

**14447,00**-смена вентилей, смена внутренних трубопроводов (АИТП подвал)

**2402,68**-освещение подвала (1 подвал)

**659,19**-изготовление и настилка деревянных щитов над приямками (3 подъезд, приямок)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **50 223 рубля 71 копейка.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.6** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 121 700,02 | 192 425,47 | 192 223,92 | 739 118,92 | -425 194,98 |

**Виды и стоимость работ:**

**3639,19**-смена трубопроводов из полиэтиленновых канализационных труб (кв.30,51)

**52061,84**-смена внутренних трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв.33,36), установка окон ПВХ (подъезд 2)

**289574,00**-косметический ремонт подъездов №1, №2, №4

**5523,43**-ремонт и восстановление межпанельных швов (подвал)

**215715,88**-полная замена розлива ХВС и ГВС

**5580,07**-частичный ремонт кровли (кв. 53)

**18705,07**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена полотенцесушителей и смена трубопроводов (кв. 8,4,12,9)

**15197,63**-ремонт откосов, ремонт дверных полотен (1,4 подъезды, 2 подвал)

**10758,11**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (кв. 22)

**9127,23**-смена сгонов у трубопроводов (подвал / для промывки ЦО)

**1836,58**-смена обделок из листовой стали (установка отливов) (кв.13)

**39644,49**-демонтаж и установка радиаторов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена вентилей, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал)

**70188,43**-частичный ремонт фасада (кв.9,30)

**1312,66**-замена автоматического выключателя (кв. 33)

**254,31**-смена сгонов у трубопроводов (кв. 19)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **36 970 рублей 11 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.8** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 126 163,27 | 230 474,27 | 219 803,52 | 368 097,22 | -22 130,43 |

**Виды работ и стоимость:**

**3503,87**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.36) **19205,21**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.39), смена обделок из листовой стали (установка отливов) **14066,27**-демонтаж оконных коробок и установка оконных блоков ПВХ с отливами ( 3 подъезд) **214096,31**-полная замена розлива ХВС и ГВС **7786,06**-частичный ремонт кровли (кв. 53) **11541,16**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (4 подъезд, приямок) **9483,83**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв.23) **1222,44**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.29) **5386,40**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.20) **9312,37**-демонтаж оконных коробок и установка оконных блоков из ПВХ профилей (4 подъезд) **42687,98**-ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен с разборкой облицовочных плит (частичный ремонт фасада. кв.54,55) **10353,41**-замена общедомового прибора учета (подвал) **17839,81**-установка насосов (АИТП) блок ГВС **1612,10**-смена стекол (1 подъезд)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **739 779 рублей 66 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.9** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -666 417,58 | 211 579,40 | 201 931,03 | 390 106,30 | -854 592,85 |

**Виды работ и стоимость:**

**3643,69**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал)

**11160,81**-демонтаж оконной коробки и установка окна ПВХ (1 подъезд 1 единица)

**49305,09**-демонтаж оконных коробок и установка окон ПВХ (4подъезд 4 единицы)

**3184,32**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.9, нежилое помещение 1 этаж)

**19470,37**-ремонт подъездных козырьков с установкой отливов и окраской (кв.2,3,4, подъезды, козырьки)

**3405,31**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные (кв.21)

**9310,82**-демонтаж оконной коробки и установка окна ПВХ (1 подъезд 1 единица) **14330,69**-демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей (кв.1,33)

**15243,93**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.1)

**244452,88**-полная замена розлива отопления

**1703,85**-устройство опалубки, заделка подвальных окон, заделка выбоин в полах цементных (1 подъезд) **12385,10**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей (кв.56, нежилое помещение 1 этаж)

**2509,43**-смена вентилей, смена внутренних трубопроводов (подвал)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **465 167 рублей 16 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.10** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 79 786,59 | 175 614,94 | 170 682,97 | 460 443,58 | -209 974,02 |

**Виды работ и стоимость:**

**416,51**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.22)

**4699,47**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв.26)

**24965,22**-ремонт подъездных и балконных козырьков (кв.1,2,3,4, подъезды, козырьки; кв.14,15,16)

**7112,88**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв.4)

**3097,11**-замена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей, смена сгонов у трубопроводов (подвал)

**867,56**-смена дверных приборов петли (2 подвал)

**4065,93**-смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей (кв.20, подвал)

**4357,46**-устройство опалубки, заделка подвальных окон, смена стекол (4 подъезд)

**749,63**-смена дверных замков (подвальные двери)

**11789,89**-прокладка кабеля для освещения подвального помещения **313261,92**-полная замена розлива ХВС, ГВС **85060,00**-косметический ремонт (1 подъезд)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **320 661 рубль 70 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.13** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -29 796,42 | 183 431,74 | 159 233,26 | 199 959,62 | -70 522,78 |

**Виды и стоимость работ;**

**11524,13**-смена трубопроводов из полиэтиленновых канализационных труб (подвал)

**398,91**-смена оконных приборов (2 подъезд)

**3280,28**-смена внутренних трубопроводов (кв. 151,152)

**12465,08**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал)

**11842,68**-ремонт кровельного покрытия (кв.102,139,150,158)

**863,47**-смена сгонов у трубопроводов (кв.52) **265,20**-гидроизоляция канализационного стояка (гидростоп) (кв.18,19) **43396,62**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена сгонов у трубопроводов (кв.59,63, подвал) **48766,53**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.17, 54) **28518,39**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей (кв.74,75,63,64)

**5326,61**-замена внутренних трубопроводов (кв. 64, подвал)

**5785,30**-смена дверных приборов, установка дверец на подвальные окна (подвал)

**345,60**-гидроизоляция канализационного стояка (кв. 143) **25139,05**-замена выпуска канализации (3 подъезд) **2041,77**-смена дверных приборов замки накладные, петли (щитовая)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **1 855 052 рубля 24 копейки.**

**ООО «Возрождение»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.14** | | | | |
| Остаток на **01.01.2019** | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на **01.01.2020** |
| -197 316,37 | 189 415,62 | 165 494,04 | 223 477,71 | -255 300,04 |

**Стоимость и виды работ:**

**4171,80**-смена вентилей, смена внутренних трубопроводов (кв. 87,116,117)

**19681,66**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал)

**19737,80**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из направляемых рулонных материалов в два слоя (кв.54,150,158) **18424,84**-смена сгонов у трубопроводов, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена задвижек (подвал, кв.54)

**34213,57**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.15,54)

**1690,00**-смена вентилей, смена сгонов у трубопроводов (кв.104,103, подвал)

**47606,14**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена сгонов у трубопроводов (кв.89,85,67,34,44,45,86,102)

**2998,46**-смена дверных приборов (подвальные двери)

**25203,42**-замена внутренних трубопроводов (кв. 33,22,23,85)

**1312,66**-замена автоматического выключателя (кв.13)

**18660,42**-демонтаж и установка радиаторов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв. 80,152,153,59,27)

**25583,35**-замена выпуска канализации (1 подъезд)

**4193,59**-изготовление и установка дверец на подвальные окна

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **1 722 529 рублей 55 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.15** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -188 900,24 | 162 197,03 | 160 580,04 | 470 196,80 | -498 517,00 |

**Стоимость и виды работ:**

**31897,30**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленновых канализационных труб (10,13,39,42,45) **2240,45**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (36,39) **10302,63**-замена радиаторов, смена внутренних трубопроводов (кв. 51,46,30) **4965,15**-замена провода осветительных сетей и светильника (3 подъезд) **28111,58**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв. 35, 32, 38, 41, 58) **112368,65**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.4,7,10,13,39,42,45) **74435,00**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.35,32,38,41,44, подвал) **297,74**-замена провода осветительных сетей, смена розеток (1 подъезд, 5 этаж) **78951,20**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя (кв.10,13,14,15,43,44,54) **19619,24**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена задвижек, смена сгонов у трубопроводов (подвал) **3379,96**-смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал) **4919,00**-смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.37, подвал) **7576,79**-смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.37) **1776,76**-закрытие подвальных окон, смена дверных приборов петли (подвал) **10129,01**-смена внутренних трубопроводов, смена вентилей (кв. 7, подвал) **17839,81**-установка насосов центробежных с электродвигателем (АИТП) блок ГВС **61386,53**-смена дверных приборов (замки накладные), демонтаж и установка оконных блоков (2,3 подъезды)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **203 635 рублей 00 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.16** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 92 718,21 | 170 637,36 | 170 632,79 | 275 009,90 | -11 658,90 |

**Стоимость и виды работ:**

**8298,40**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей (кв.22,35,56)

**2266,20**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.37)

**17625,61**-смена внутренних трубопроводов, смена сгонов у трубопроводов (кв. 18, подвал)

**85495,00**-косметический ремонт (1 подъезд)

**9798,34**-смена стекол, ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором (1,2 подъезды)

**21697,16**-замена выпуска канализации (1 подъезд)

**3042,48**-укрепление стоек металлических решеток ограждений (1,3 подъезды)

**1429,84**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.38)

**17721,60**-ремонт межпанельных швов (кв.1,4,16,19,22,25,28) **1024,16**-замена стекол (4 подъезд) **1776,76**-закрытие подвальных окон, смена дверных петель (подвал) **60249,17**-замена общедомового прибора учета, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов (кв.59, подвал) **8269,05**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (подвал)

**2998,46**-установка замков (подвальные двери)

**4972,03**-смена внутренних трубопроводов, смена вентилей, смена полотенцесушителей (кв. 19, подвал)

**2762,29**-смена трубопроводов канализационных, смена манжеты резиновой к унитазу (кв.53,56)

**25583,35**-замена выпуска канализации (1 подъезд)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **229 628 рублей 17 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.17** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -11 775,55 | 138 330,32 | 134 549,49 | 260 304,89 | -137 530,95 |

**Виды и стоимость работ:**

**1647,99**-смена оконных приборов (чердак)

**14699,96**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.23)

**80595,53**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (кв.20,28,32, подвал)

**6254,48**-замена электросчетчика (коммунальное освещение)

**76731,22**-ремонт межпанельных швов (кв.18,22,26,28,32,34)

**1834,92**-установка крышек люков

**690,12**-смена сгонов у трубопроводов (кв.6)

**1499,24**- установка замков на подвальные двери

**2625,33**-замена вводного автоматического выключателя (кв. 9,10)

**38000,00**-замена подшипника тихоходного вала редуктора главного привода на лифте

**25583,35**-замена выпуска канализации

**1342,75**-замена автоматического выключателя (коммунальное освещение)

**8800,00-**изготовление и установка подвального дверного блока

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **460 565 рублей 80 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.18** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -11 483,19 | 137515,87 | 134 776,13 | 600 361,53 | -477 068,59 |

**Виды и стоимость работ:**

**16330,05**-смена вентилей, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.29)

**6798,62**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.13,17)

**10567,70**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв.35,36,1 подъезд)

**266499,83**-ремонт и восстановление межпанельных швов, частичный ремонт фасада (кв. 2,3,7,11,12,13,14,16,17,18,21,22,29,33,34,35)

**6254,48**-замена электросчетчиков (ВРУ)

**1359,13**-смена вентилей (АИТП)

**9310,82**-демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ профилей (1 подъезд) **1834,92**-снятие и установка крышек люков **17098,36**-смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.9,23, подвал) **17269,86**-демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.16) **57416,12**-частичный ремонт отмостки бетонной **642,87**-заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (1 подъезд) **161078,74**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв. 20,24,28,32,36) **12376,10**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов (кв.4)

**1499,24**-установка замков на подвальные двери

**3560,27**-замена кабеля, смена светильников, смена патронов (коммунальное освещение)

**1664,42**-смена вентилей, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов (чердак) **8800,00-**установка металлической подвальной двери

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **190 914 рублей 60 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.19** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 11 494,71 | 140 242,62 | 134 727,48+  240 000(Мегафон) | 321 175,71 | 65 046,48 |

**Виды и стоимость работ:**

**27583,81**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал)

**1540,35**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.31,35), заделка подвальных окон (подъезд №1) **151701,00**-замена стояков ХВС, ГВС и канализации (кв.2,6,10,14,18,22,26,30,34)

**1304,68**-смена оконных приборов, укрепление стоек металлических решеток ограждений (подвал)

**6254,48**-замена электросчетчиков (коммунальное освещение, ВРУ)

**16539,88**-демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.25)

**104880,62**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв. 1,5,9,13,17,21,25,29)

**1499,24**-установка замков на подвальные двери

**1071,65** замена автоматического выключателя (кв.33)

**8800,00**-установка металлической подвальной двери

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **564 298 рублей 32 копейки.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.20** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 390 048,40 | 309 452,00 | 311 644,84 | 402 924,34 | 298 768,90 |

**Виды и стоимость работ:**

**8200,00**-изготовление и установка подвального дверного блока **18961,87**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.97,99,101) **515,85**-смена вентилей (кв.53) **1117,40**-замена вводного автоматического выключателя (кв.44) **192,68**-замена автоматического выключателя (кв.19) **1389,40**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.26) **6524,34**-замена автоматического выключателя, замена провода осветительных сетей (коммунальное освещение, 6,8 подъезды) **215,86**-смена сгонов у трубопроводов (кв.60) **43328,41**-ремонт межпанельных швов (кв.46,48,50,56,58,60,62,64,96) **3083,96**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.43,82)

**3020,88**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.101, подвал) **53109,92**-частичный ремонт отмостки **99226,05**-замена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (козырьки); замена обделок из листовой стали (установка отливов);окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски, окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград (подъезды с 1 по 9)

**89294,23**-замена циркуляционного насоса на блоке АИТП центрального отопления (подвал) **45670,54**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, укладка канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей (кв.57,103,101,105)

**6241,54**-смена дверных приборов, изготовление и установка дверец на подвальные окна (подвал)

**5454,90**-замена внутренних трубопроводов, смена вентилей, смена сгонов (кв.62, подвал, АИТП)

**7817,87**-замена электросчетчиков (АИТП)

**758,64**-смена стекол (1 подъезд)

**8800,00**-изготовление и установка подвального дверного блока

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **679 318 рублей 64 копейки**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.21** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 31.12.2019 |
| -4 336,31 | 72 563,45 | 73 726,68 | 152 446,33 | -83 055,96 |

**Виды и стоимость работ:**

**1641,73**-смена оконных приборов петли (подвал)

**930,02**- замена провода осветительных сетей (коммунальное освещение)

**67752,81**-частичный ремонт фасада

**2653,45**-устройство опалубки, заделка выбоин в полах цементных, изготовление и настилка деревянных щитов над приямками (1 подъезд)

**2739,57**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал)

**1492,12**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал)

**4391,97**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (подъездный козырек); смена обделок из листовой стали (установка отливов)

**14779,48**-освещение подвала, смена светильников (АИТП)

**15000,00**-техническая экспертиза подвального помещения

**6714,44**-смена трубопроводов (подвал)

**34350,74**-замена выпуска канализации

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **2 831 рубль 38 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.22** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 216 758,19 | 260 622,61 | 251 360,48 | 309 864,09 | 158 254,58 |

**Виды и стоимость работ:**

**931,79**-ремонт металлических лестничных ограждений (1,3,6 подъезд) **655,51**-смена сгонов у трубопроводов (кв. 17,22) **5580,07**-частичный ремонт кровли (кв. 57,72,74) **62470,33**-установка оконных блоков ПВХ (6 подъезд) **662,00**- замена светильника потолочного или настенного (коммунальное освещение, 1 подъезда) **4965,15**-замена провода осветительных сетей, светильника потолочного или настенного (подвал) **1478,89**-замена провода осветительных сетей и светильников (коммунальное освещение, 1 подъезд) **121409,00**-косметический ремонт, демонтаж и установка двух оконных блоков из ПВХ (6 подъезд) **7782,92**-укрепление стоек металлических решеток ограждений, ремонт металлических лестничных решеток (1,3,6 подъезды) **10398,69**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал, кв.2) **35885,10**-ремонт отмостки бетонной **1545,13**-заделка подвальных окон **15311,66**-замена автоматических выключателей, смена светильников, замена провода осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный (АИТП) (подвал) **5520,99**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.30)

**4545,75**-смена дверных приборов (замки накладные)

**22755,97**-замена радиаторов отопления, замена внутренних трубопроводов, смена вентилей (кв. 55,76)

**1991,37**-смена светильников, смена патронов (1,4 подъезды)

**649,93**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв. 9)

**5323,84**-замена электросчетчиков (коммунальное освещение)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **370 473 рубля 53 копейки.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.23** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 591 211,91 | 278 473,94 | 275 970,00 | 602 061,84 | 265 120,07 |

**Виды и стоимость работ:**

**6787,03**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв. 84, 1А, подвал)

**255504,33-**замена розлива ХВС (подвал) **815,29**-ремонт металлических лестничных ограждений (1,4,6 подъезд) **173853,65**-замена розлива ГВС (подвал) **2717,32**-укрепление стоек металлических (подвал) **22662,03**-замена внутренних трубопроводов (подвал) **2786,54**-замена провода осветительных сетей, патрона и розетки (коммунальное освещение, подвал) **1117,40**-замена вводного автомата (кв.19) **3654,55**-укрепление стоек металлических решеток ограждений, ремонт металлических лестничных решеток (1,6 подъезды) **265,20**-гидроизоляция канализационного стояка (гидростоп) (кв.61) **12057,89**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.1) **12798,06**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.1) **22303,24**-заделка подвальных окон, частичный ремонт отмостки (3 подъезд) **1545,13**-заделка подвальных окон **42641,12**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного, смена светильников, замена провода осветительных сетей, замена мотора электропривода (АИТП)

**6842,66**-смена дверных приборов (1,2,4,5,6 подъезды)

**10600,18**-смена канализационных трубопроводов, установка заглушек (кв. 87,86, подвал)

**11023,67**-смена светильников, выключателей, кабеля и розеток (1 подъезд, АИТП, подвал)

**2661,93**-замена электросчетчиков, автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение)

**624,63**-смена дверных приборов (замки накладные)

**8800,00**-изготовление и установка подвального дверного блока

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **291 905 рублей 51 копей**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.25** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -334 779,30 | 245 162,15 | 252 202,98 | 287 588,44 | -370 164,76 |

**Виды и стоимость работ:**

**22674,72**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.47)

**4272,87**-замена провода осветительных сетей, выключателей, автомата одно-, двух-, трехполюсного (1,2 подъезд)

**15004,79**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов, смена обделок из листовой стали (установка отливов), ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.55,3,4,6, подъезды, кв.27)

**4741,94**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв.55)

**28951,49**-демонтаж радиаторов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов, установка радиаторов стальных (кв.47,49,51)

**36257,46**-ремонт межпанельных швов (кв.31,80,83,85)

**9330,02**-демонтаж оконных коробок и установка оконных блоков из ПВХ (5 подъезд 1 этаж)

**582,27**-заделка выбоин в цементных полах (3 подъезд)

**13651,98**-демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ профилей, заделка подвальных окон, смена дверных приборов петли, заделка двери, смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (5 подъезд, контейнерная площадка, кв.55)

**1772,15**-смена вентилей (кв.77, подвал)

**58031,66**-замена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя, заделка подвальных окон, частичный ремонт отмостки (кв. 55, 1 подъезд)

**23080,50**-демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ профилей, смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (3 подъезд)

**8150,74**-смена светильников (коммунальное освещение, 3,4 подъезды)

**11915,84**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного, смена светильников (коммунальное освещение, ВРУ, 3,4 подъезды)

**2998,46**-смена дверных приборов (подвал)

**27568,86**-замена внутренних трубопроводов, смена вентилей, смена полотенцесушителей (кв. 38,78,80,82,84)

**5323,84**-замена электросчетчиков (коммунальное освещение, 3,6 подъезды)

**13278,85**-ремонт межпанельных швов (кв.31)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **751 155 рублей 35 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.26** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 269 530,81 | 363 176,72 | 363 138,77 | 586 806,97 | 45 862,61 |

**Виды и стоимость работ:**

**2816,13**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.40)

**1956,86**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей (подвал) **84962,00**-косметический ремонт (2 подъезда) **2163,19**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (кв.69) **26376,98**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов, заделка выбоин в полах цементных, демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ (кв.31,33,7,5, подъезды) **36731,79**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена полотенцесушителей, смена сгонов у трубопроводов (кв.46,43,40) **6254,48**-замена электросчетчиков (коммунальное освещение, 3,6 подъезды) **5936,51**-укрепление стоек металлических решеток ограждений, смена дверных приборов петли (2,4,7 подъезд) **30787,73**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб (подъезд 6,7,1) **969,66**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.74) **21808,18**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.27,30) **112254,68**-частичная замена стояков центрального отопления, замена выпуска канализации (кв.1,5,6) **57416,12**-частичный ремонт отмостки бетонной **2644,62**-заделка отверстий в местах прохода трубопроводов, смена оконных приборов петли (1,2 подвал) **2703,97**-заделка подвальных окон **50507,26**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.60,57,54,126)

**2248,86**-смена дверных приборов (подвал)

**2540,44**-смена канализационных трубопроводов, смена манжет (подвал)

**2625,33**-замена автоматического выключателя (коммунальное освещение, ВРУ)

**60049,91**-замена выпуска канализации (1,7,8 подъезды)

**46652,27**-демонтаж и установка оконных блоков, заделка выбоин в полах цементных (2 подъезд) **26400,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (3 единицы)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **647 593 рубля 60 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.27** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -664 018,05 | 304 965,73 | 304 794,81 | 571 618,52 | -930 841,76 |

**Стоимость и виды работ:**

**24600,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (3 единицы) **4706,66**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов (кв.18) **5540,34**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (34,82, подвал) **14395,69**-ремонт или восстановление межпанельных швов (кв. 54) **1532,31**-смена обделок из листовой стали (установка отливов), смена дверных приборов (10 подъезд, 4 подвал) **4841,64**-смена внутренних трубопроводов (кв.20, подвал) **160634,55**-замена розлива ХВС **9557,56**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.49, 51, 22, 82, 67)

**9763,81**-демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ профилей, смена дверных приборов петли (9 подъезд, подвал №1) **2739,57**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.9) **68678,22**-ремонт межпанельных швов (кв.16,18,35,54,78,80,82) **42756,87**-демонтаж оконных коробок и установка оконных блоков из ПВХ, ремонт и восстановление межпанельных швов (5 подъезд, кв.46) **3669,85**-установка крышек люков **891,10**-заделка подвальных окон (2 подвал) **33156,30**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка заглушек, смена сгонов у трубопроводов (кв.5,8,11,13) **8612,41**-частичный ремонт отмостки бетонной **10888,12**-демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ профилей (1 подъезд) **84442,30**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена полотенцесушителей (кв.2,5,8,11,105,20,96)

**2998,46**-смена дверных приборов (подвал)

**64880,59**-замена радиаторов отопления, смена полотенцесушителей, замена внутренних трубопроводов, смена вентилей (кв. 60,103,106,109)

**12332,17**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена полотенцесушителей (кв. 14)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет**: 216 119 рублей 15 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.28** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 660 311,87 | 722 821,41 | 726 054,36 | 944 168,15 | 442 198,08 |

**Виды и стоимость работ:**

**5750,01**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.2,144)

**294853,38**-замена розлива ХВС (подвал)

**10351,54**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей (кв.143,119,112,63, подвал)

**248412,52**-замена розлива ГВС (подвал)

**20150,00**-изготовление и установка дверец на подвальные окна (12 единиц)

**1547,57**-смена вентилей (кв. 136,145)

**20224,35**-заделка подвальных окон, монтаж дверных приборов (12 единиц)

**9392,82**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (кв.142, 2 подвал, шахта лифта)

**986,69**- замена патрона, провода осветительных сетей (кв.136)

**2063,45** смена вентилей (подвал)

**2074,71**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.97)

**494,42**-ремонт металлических лестничных решеток (2,3 подъезды)

**517,17**-смена вентилей (кв.142)

**22083,48**-ремонт межпанельных швов (кв.213)

**17030,32**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена полотенцесушителей (кв.24,199,201,127)

**13466,27**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена сгонов у трубопроводов (кв.198, подвал)

**55527,57**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя; смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой, козырек; смена дверных приборов петли

**1390,61**-заделка подвальных окон

**30959,80**-смена светильников (коммунальное освещение, 3,4 подъезды)

**30875,28**-смена кровель на балконном козырьке (последний этаж)

**17958,32**-замена радиаторов отопления, замена внутренних трубопроводов, смена вентилей, смена канализационных труб (кв.74,41)

**3008,83**-смена выключателей, смена светильников, замена кабеля (АИТП)

**13727,37**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, демонтаж и установка радиаторов (кв.213)

**4028,27**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемых на стене (кв.128,136,182)

**64493,40**-демонтаж и установка оконных блоков из ПВХ профилей (6 подъезд)

**52800,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (6 единиц)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **854 828 рублей 10 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.31** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 480 527,95 | 364 668,07 | 331 703,04 | 436 818,76 | 375 412,23 |

**Виды и стоимость работ:**

**20576,75**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.59,94,49)

**4016,78**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.85), заделка подвальных окон (5 подъезд) **211065,00**-косметический ремонт (6,8 подъезды с заменой окна) **898,75**-смена обделок из листовой стали (установка отливов) (6,8 подъезды) **3936,32**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.97, подвал) **11365,23**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов, смена обделок из листовой стали (установка отливов) (6 подъезд) **6254,48**-замена электросчетчиков (коммунальное освещение, 3,6 подъезды) **265,20**-гидроизоляция канализационного стояка (гидростоп) (кв.17) **8832,05**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена задвижек (кв.102,105,ТЦ)

**13521,23**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.34,40,18,19) **50527,10**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.112,115)

**2625,33**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение, 3,6 подъезд) **1158,86**-закрытие подвальных окон **2183,47**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение, ВРУ, 3,6 подъезды) **24645,26**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, укладка канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка заглушек (подвал) **35135,58**-установка дверных накладных замков (подвал), смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых рулонных материалов в один слой (8 подъездов), заделка подвальных окон (6,8 подъезды) **5444,88**-замена кабеля, смена патронов (кв. 36, подъезд 4) **7000,00**-поднятие входной двери, для обустройства двора (укладка асфальта)(1 подъезд)

**25583,35**-замена выпуска канализации (1 подъезд)

**506,03**-смена светильников (7 подъезд)

**1277,11**-заделка отверстий в местах прохода трубопроводов, смена дверных приборов замки накладные (кв.9,13,1 подвал)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **204 512 рублей 96 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.33** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -127 682,97 | 196 193,94 | 181 425,34 | 366 963,44 | -313 221,07 |

**Виды и стоимость работ:**

**45235,64**-установка оконных блоков ПВХ, укрепление оконных и дверных коробок (1 подъезд)

**4996,79**-замена внутренних трубопроводов, смена вентилей (кв. 39,30)

**45690,68**-установка оконных блоков ПВХ, закрытие санитарно-технической ниши (3 подъезд, 1 подъезд)

**51560,74**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена вентилей, смена сгонов у трубопроводов (кв.12,1, подъезд)

**172781,00**-косметический ремонт (1,3 подъезд)

**10504,59**-демонтаж дверных коробок, установка деревянных дверных блоков, смена дверных приборов, смена дверных приборов петли (3 подъезд)

**11269,84**-установка общедомового прибора учета (подвал), гидроизоляция канализационного стояка (гидростоп) (кв.8,12)

**733,04**-смена вентилей, смена сгонов у трубопроводов (кв.15)

**2302,28**-ремонт цементной стяжки на балконной плите (кв.54)

**3260,57**-замена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв.56)

**4515,48**-установка мелких конструкций (сливы) (3 подъезд)

**14112,79**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов, смена обделок из листовой стали (установка отливов) (1,2,3,4 подъезд)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **206 427 рублей 88 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.34** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -5 189,79 | 197 147,48 | 197 054,64 | 557 051,55 | -365 186,70 |

**Виды и стоимость работ:**

**6305,47**-замена внутренних трубопроводов, смена полотенцесушителей (кв. 55)

**2777,01**-частичный ремонт кровли (1 подъезд)

**91433,17**-установка оконных блоков ПВХ (1,2 подъезды);

**16808,77**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов, смена вентилей (кв.43,47, нежилое помещение 1 этаж)

**175465,00**-косметический ремонт (1,2 подъезд)

**14941,16**-ремонт оконных откосов (1,2 подъезды)

**10739,44**-замена общедомового прибора учета (подвал)

**65208,00**-замена общедомовых приборов учета ЭРСВ-440Ф В dy 40 (2 единицы)

**43545,78**-демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ профилей (3 подъезд)

**22375,11**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.47,51)

**1499,24**-смена дверных приборов (навесные замки)

**4107,61**-замена электросчетчиков, автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммун. освещение)

**14112,79**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов, смена обделок из листовой стали (установка отливов) (1,2,3,4 подъезд)

**87733,00**-косметический ремонт (3 подъезд)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **265 928 рублей 14 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.35** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 292 686,54 | 212 127,41 | 206 459,37 | 131 898,13 | 367 247,78 |

**Виды и стоимость работ:**

**12822,68**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (кв.26)

**11625,56**-частичная замена участка розлива ГВС

**1158,86**-заделка подвальных окон **3260,57**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой, козырьки (кв.68)

**1499,24**-смена дверных приборов (замки навесные)

**6899,88**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.43,45) **475,34**-укрепление стоек металлических решеток (1 подъезд) **85356,00**-косметический ремонт (1 подъезд) **8800,00**-изготовление и установка подвального дверного блока

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **173 228 рублей 80 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.36** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 235 928,71 | 208 281,50 | 224 612,67 | 59 387,56 | 401 153,82 |

**Виды и стоимость работ:**

**785,38**-смена дверных приборов (петли) (подвал №1)

**20051,83**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (кв.10,6)

**18143,80**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей, смена сгонов у трубопроводов (кв.53)

**6114,92**-смена вентилей, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал)

**1498,88**-смена дверных приборов замки накладные (подвал)

**194,18**-смена патронов (лестничная площадка)

**282,59**-смена внутренних трубопроводов (кв. 3)

**2891,35**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение)

**624,63**-установка дверных приборов (замки накладные 1 подъезд)

**8800,00**-изготовление и установка подвального дверного блока

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **74 908 рублей 22 копейки.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.37** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 154 342,43 | 232 455,06 | 227 182,19 | 186 641,18 | 194 883,44 |

**Виды и стоимость работ:**

**57400,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (7 единиц)

**1882,60**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.47, 75)

**30202,63**-замена внутренних трубопроводов, смена сгонов у трубопроводов, замена радиаторов отопления (кв. 43, 40, 103)

**29485,89**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб, смена вентилей (кв.104)

**12951,62**-ремонт межпанельных швов (кв.52, 55, 58)

**1739,83**-смена оконных приборов петли (1, 7 подъезды)

**40684,13**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.6, 13, 91)

**8612,41**-частичный ремонт отмостки бетонной

**1390,61**-закрытие подвальных окон

**1499,24**-установка дверных приборов (замки подвальные)

**792,22**-укрепление стоек металлических решеток (4,6 подъезд)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **551 652 рубля 99 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.40** | | | | |
| **Остаток на 01.01.2019** | **Начислено** | **Собрано** | **Выполнено** | **Остаток на 01.01.2020** |
| **-117 856,78** | **431 846,49** | **438 747,19** | **683 716,44** | **-362 826,03** |

**Виды и стоимость работ:**

**33783,67**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из стальных труб, смена вентилей (кв.73,48, подвал, нежилое помещение 1 этаж ) **9945,87**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из стальных труб (кв.91,подвал) **55672,23**-замена внутренних трубопроводов (кв. 9,73,76,82,85) **108899,71-**замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, опорный пункт, подвал, общественный туалет) **6040,21**-ремонт перекрытий после замены трубопровода водоснабжения (кв.75,78,81,84,87,90,93,96) **215,86**-смена сгонов у трубопроводов (кв.9) **6254,48**-замена электросчетчиков (коммунальное освещение) **6663,08**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (4 подъезд) **4729,84**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей, смена сгонов у трубопроводов (кв.56,90) **5464,81**-замена светильников и провода осветительных сетей (1,4 подъезды) **3429,56**-смена оконных приборов петли (1,2 подъезды) **62637,32**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена полотенцесушителей (кв.16,25,подвал, нежилое помещение 1 этаж) **98232,06**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, установка заглушек (нежилое помещение 1 этаж)

**2625,33**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение)

**1004,07**-смена дверных приборов петли (кв.213)

**2183,47**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (лифт)

**144400,41**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей (кв.2,3, нежилое помещение, подвал)

**1499,24**-смена дверных приборов (замки накладные) (подвал) **14953,75**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена канализационных труб, смена манжетов (кв.9,62,88,91,94,85) **33000,00**-демонтаж перегородки и установка опор под козырёк (3 подъезд) **9558,10**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена вентилей (кв. 3,6) **25583,35**-замена выпуска канализации (4 подъезд) **46940,02**-частичный ремонт фасада дома, для исключения протечек (кв. 1,4,7,10,13,16,19,22, 39,42,45,48,2 подъезд)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **202 159 рублей 43 копейки.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.43** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -51 628,23 | 179 512,75 | 180 943,33 | 869 617,13 | -740 302,03 |

**Виды и стоимость работ:**

**1533,01**-смена вентилей, прокладка трубопроводов отопления из стальных труб (подвал)

**123700,68**-замена розлива ХВС **54705,94**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов полиэтиленовых канализационных труб, (кв.46,49,52,55,4) **1183,29**-заделка отверстий, после замены инженерных сетей (кв. 58) **13558,14**-частичный ремонт кровли, смена дверных приборов (кв. 14,30,43,58,59,3 подъезд) **1045,82**- замена автомата одно-, двух-, трехполюсного ( коммунальное освещение) **154151,79**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.2,5,8,11,14,32,35,38,41,44,46,49, 52,55,56,58,59) **297,74**-замена провода осветительных сетей, смена розеток (коммунальное освещение) **3127,23**-замена электросчетчиков (коммунальное освещение) **9295,98**-ремонт металлических лестничных решеток, укрепление стоек металлических решеток ограждения, установка мелких конструкций (подоконников, сливов) (2,3,4 подъезды) **73234,14**-демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена вентилей, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.48,51, подъезды 1,2,3,4) **1746,80**-заделка выбоин в цементных полах (2,3,4 подъезды) **11334,23**-замена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой, смена отливов водосточных труб (2,3 подъездный козырек) **4032,74**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.38, подъезд) **20095,66**-частичный ремонт отмостки бетонной **1312,66**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение)

**21686,25**-смена светильников (коммунальное освещение) **1091,73**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение) **20563,80**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, установка заглушек (подвал) **47930,69**-замена внутренних трубопроводов, смена канализационных труб, смена вентилей, смена манжетов (кв. 17,20,23) **17839,81**-установка насосов центробежных с электродвигателем (АИТП) блок ГВС **286149,00**-косметический ремонт (1,2,3,4 подъезды)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **302 600 рублей 07 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт 4 микрорайон д.44** | | | | |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -98 149,74 | 180 256,73 | 180 064,73 | 216 973,48 | -135 058,49 |

**Виды и стоимость работ:**

**345,23**-смена вентилей (кв.17)

**11184,53**-демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов, смена вентилей (кв.60)

**85907,00**-косметический ремонт (3 подъезд)

**14714,87**-замена внутренних трубопроводов, смена вентилей, смена сгонов у трубопроводов (кв. 35,49)

**13571,47**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв.2,5,35)

**15567,88**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.27,24)

**297,74**-замена провода осветительных сетей, смена розеток (коммунальное освещение, 1 подъезд 5 этаж)

**2804,68**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей, смена сгонов у трубопроводов (подвал)

**34593,98**-ремонт межпанельных швов (кв.2,5,7,8)

**3250,48**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.42,45)

**4269,67**-смена дверных приборов замки накладные (подвал), ремонт и восстановление межпанельных швов (кв. 16)

**2626,14**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 42)

**10000,00**-техническая экспертиза квартиры (кв.6) **17839,81**-установка насосов центробежных с электродвигателем (АИТП) блок ГВС

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **137 690 рублей 74 копейки.**